亨实智能制造配套建设一期项目
综合楼电梯安装工程
招 标 文 件

招标编号：ZTZB[2025]002
招标人：铜陵亨实产业园有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽中天工程管理集团有限公司（盖章）
2025年04月

目 录
上篇 专用部分

第一章 招标公告

第二章 投标须知

前附表 1

前附表 2

前附表 3

第三章 需补充和改动的条款

第四章 图纸、技术标准和要求

第五章 工程量清单

第六章 合同专用条款
下篇 通用部分

第一章 投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

（七）合同的授予

第二章 评标办法

第三章 合同通用条款

第四章 投标文件格式

（一）资信标

（二）技术标

（三）商务标

上篇  专用部分
第一章  招标公告
亨实智能制造配套建设一期项目综合楼电梯安装工程招标公告

1. 招标条件

1.1 项目名称：亨实智能制造配套建设一期项目综合楼电梯安装工程；

1.2 项目审批、核准或备案机关名称： 铜陵经济技术开发区经济发展局   ；

1.3 批文名称及编号：关于铜陵亨实智能制造配套建设一期项目建议书的批复
经发备【2024】9号
1.4 招标人：铜陵亨实产业园有限公司；
1.5 项目业主：铜陵亨实产业园有限公司；
1.6 资金来源：自筹资金；

1.7 项目出资比例：100%自筹资金；

1.8招标方式：公开招标；

1.9评标办法：综合评估法；

1.10 定标方法：本次招标 不采用 评定分离。
2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：亨实智能制造配套建设一期项目综合楼电梯安装工程；
2.2 招标项目编号：ZTZB[2025]002      ；
2.3 标段划分：一个标段；
2.4 招标项目标段编号： ZTZB[2025]002001      ；
2.5 建设地点：本项目建设场地位于本项目位于铜陵经济技术开发区西部园区,具体位置为朱永路以南、天门山大道以东、西湖三路以北。；

2.6 建设规模：共计2台电梯设备的采购及安装；

2.7 合同估算价： 500528.03 元；暂列金：40000.00元（不计税）
2.8 计划工期：60日历天（含法定公休日、法定节假日，即要求30天内到货，采购、安装、调试检测、验收等其他工作须在30天内全部完成），具体排产计划以建设单位通知为准；

2.9 招标范围：铜陵亨实智能制造配套建设一期A区综合楼共计2台电梯的供货、运输、装卸、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、维保、质保期内的年检费用及售后服务、附属工程、临时工程等完成本项目的全部内容，详见招标文件及工程量清单中所载明内容；

2.10 项目类别：房屋建筑设备工程；

2.11 其他：   /   ；

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：需具备下列（1）、（2）条件之一：
（1）以电梯制造商身份投标，电梯制造商需同时具备下列条件：

①具有有效的营业执照；

②须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类，曳引式客梯 C级及以上）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装类 C 级及以上）。

（2）以电梯代理商身份投标，电梯代理商需同时具备下列条件：

①具有有效的营业执照；

②具有制造商针对本项目的唯一授权书；不允许同一品牌的电梯有多家代理商投标；

③须提供所代理品牌电梯制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯类，曳引式客梯 C 级及以上）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装类 C 级及以上）。若授权代理商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装类 C 级及以上），可不提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装类 C 级及以上）
注：如果电梯制造商或代理商相关许可证换发新证的，其新证许可项目、许可子项目、许可类别及许可参数应符合上述投标人资质要求（参见本招标文件文末“附件 1”）。《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》新证名称均为《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

3.2 投标人业绩要求：    /    。

3.3 项目经理资格要求：    /    。

3.4 项目经理业绩要求：    /    。

3.5 投标人财务要求：    /    。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。

本项目不接受联合体投标的理由：本项目非特大型市政基础设施工程。
3.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 一 个标段投标，但最多允许中标     一 个标段。

3.8本项目 非 专门面向中小企业招标。

3.9其他要求：    /    。

4.招标文件的获取

4.1 获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

4.2 获取方式：

凡有意参加投标者，请于工作时间（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30 至11：30，下午2：30 至5：30（北京时间，下同），在安徽中天工程管理集团有限公司（铜陵市天山大道联盟大厦22楼）持授权委托书原件及加盖公章的营业执照复印件获取招标文件。

4.3 招标文件费用支付方式： / ；招标文件价格：0元。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年04月 16 日09时00分，地点为 安徽中天工程管理集团有限公司（铜陵市天山大道联盟大厦22楼）。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2025年 4 月 16 日  9时 00 分。
6.2 开标地点：安徽中天工程管理集团有限公司（铜陵市天山大道联盟大厦22楼）。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）上发布。

8.联系方式

对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

8.1 招标人

招 标 人：铜陵亨实产业园有限公司

地 址： 安徽省铜陵市铜官区翠湖二路西段1258号
邮 编：244000

联 系 人：刘工
电 话：0562-2887564
8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽中天工程管理集团有限公司
地    址：铜陵市天山大道联盟大厦22楼
邮    编：244000

联 系 人：唐工
电    话：15056809386
9.其他事项说明

1、投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。
2、保证金缴纳形式：仅接受银行转账的方式缴纳。

10.投标保证金收款银行账户信息

投标保证金递交金额：人民币  0.8万元。

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：安徽中天工程管理集团有限公司
账号：1020 9010 2100 0933 473
开户银行：徽商银行股份有限公司合肥芜湖路支行
第二章   投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	见招标公告

	1.1.4
	招标项目名称
	见招标公告

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	见招标公告

	1.2.2
	出资比例
	见招标公告

	1.2.3
	资金落实情况
	 见招标公告

	1.2.4
	计价方式
	采用综合单价（包括供货、运输、装卸、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、维保、售后服务及维保期间的年检费用等、以及合同期内各项措施费用以及风险费用、检测费、管理费、利润、税金等所需的一切费用）。

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

预计开竣工日期：（以甲方下达排产通知次日视为开工并开始计算工期）。

	1.3.3
	质量要求
	合格（合格标准是指：确保通过相关部门检测验收合格准许运行）；注：本项目提供的产品质量质保期至少为二年，且质保期内若存在质量问题由中标单位自行出资更换、维修。

	1.3.4
	承包方式
	专业承包

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	☑不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	法律法规规定的不得存在的关联情形

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： 

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； 

（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； 

（3）近 5 年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

	1.4.5
	投标人项目经理要求
	见招标公告。

	1.4.6
	人员到岗及履约要求
	投标人一旦中标，拟派的项目部主要管理人员在整个项目施工期内必须在岗，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。中标人不得擅自更换项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。

本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1 号）。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织，投标人自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：     /      

	
	
	形式：     /      

	1.11.1
	总包及分包规定
	□不允许

☑允许：分包内容要求：关键性、主体工程不得分包 。 

分包金额要求：非专门面向中小企业采购的工程，如中标单位非中小企业，应当承诺中标后将非关键性、非主体工程，适宜由中小企业承揽工程的 40%以上份额专业分包给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于 60% 。中小企业划分标准执行工信部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

接受分包的第三人资质要求：需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。

	1.11.2
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标公告、补充公告、工程量清单、图纸、合同条款等构成本招标文件的各个组成文件应互为解释， 互为说明；

招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；

构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；

除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；

按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：投标截止3日前，逾期递交的质疑概不受理。

	
	
	形式：相关澄清要求应按规定须加盖投标人投标单位公章及法定代表人印章，并将异议材料扫描件发送至以下邮箱：1793020523@qq.com。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	对招标文件的修改将以公告的形式刊登在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）；对异议的回复将通过投标人递交招标文件领取资料时预留的邮箱进行线上回复。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子邮箱自行查询，无需回复确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）自行查询，无需回复确认。

	2.4.1
	对招标文件提出异议的最迟时间
	投标截止3 日前。

	2.4.2
	对招标文件提出异议的方法
	为方便投标人，提倡采取电子邮件的方式，线上异议材料需按规定实行加盖投标单位公章。请投标人及时关注安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）。

异议联系人及联系方式详见第一章 招标公告8.联系方式。

	2.4.3
	招标文件的澄清和异议回复
	对招标文件的修改将在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）发布；对异议的回复将电子邮箱进行，回复按规定须加盖公章。

	3.2.1
	增值税税金

相关要求
	（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计算方法 

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

（3） 增值税税率按照国家有关规定执行。

（4） 其它：注册地不在铜陵市行政区域范围（含下辖县区）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

	3.2.4
	最高投标限价
	见招标公告

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	采用综合单价报价法，包括且不限于供货阶段费用（设备购置、专利、运输、装卸、保险、检测、试装、存放场地、备品备件费及与供货相关一切费用）、安装阶段费用（设备安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰费、电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、检测、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费等与安装有关的一切费用）、移交前阶段费用（成品保护、调试、培训、相关部门检测、相关部门验收及整改、维保、售后服务等与本阶段有关的一切费用）以及风险费用、管理费、利润、税费、维保、售后服务、免费维保期间的年检费用及为满足电梯验收、实现电梯内信号覆盖所产生的相关费用等所需的一切费用；为完成本项目所发生的全部费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金递交形式：仅接受银行转账的方式缴纳

投标保证金递交金额：人民币 0.8万元。

投标保证金递交要求：

①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间。

②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。

③转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。

	3.4.4
	其他不予退还投标保证金的情形
	其他法律法规规定的不予退还投标保证金的情形。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许；

	3.7.1
	施工组织设计编制的特殊要求
	（1）本招标项目重点难点：     /     ；

（注：本项内容与施工组织设计重难点评审相对应，投标人必须在施工组织设计中全面重点阐述）

（2）本招标项目危险性较大的分部分项工程清单：     /     。

（3）方案编制采用：

☑明标。

□暗标。具体要求：

1.标书内容及排版 (各类图表除外)：统一使用 A4 幅面,字形、字体一律采用 3 号宋体，黑色，每页 28 行，每行 28 字。

2.各类图表：均采用黑色打印，图表用纸幅面小于 A4 的用 A4 幅面，大于 A4 幅面的一律使用 A3 幅面。

3.页码在页面右下角，按“-1-，-2-，-3-......”格式设置，使用宋体 5 号字。除页码外，不得设置文本边框、页眉、页脚等格式。

4.不得出现任何可能识别投标人的字样、标识或内容，也不得插入实景照片或其他具有标识性作用的符号、图案等。

5.页数不得超过 200 页。

	3.7.4
	投标文件递交
	应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

2、投标文件份数：

投标人需提供 一 份正本， 四 份副本纸质投标文件，一份光盘或U盘（投标文件电子版）

	4.1.2
	投标文件密封和标记要求
	纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

招标人名称：            

招标编号：              

工程名称：              

           年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开启；

投标人名称和地址      

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	(否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	详见招标文件

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成： 3人（含）以上单数 
评标专家确定方式： 评标专家库相关专业随机抽取 

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1 名中标候选人

	7.1
	中标候选人公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过 3 日内公示中标（定标）候选人。公示期不少于 3 日。

公示内容：中标（定标）候选人除公示国家和省规定的内容外，评标报告中载明的经评审认定的中标（定标）候选人业绩及奖项情况、报价抽取情况、系数抽取情况、投标人未通过评审的具体原因也一并公示。具体按《关于进一步规范评标结果公示的通知》（铜公管〔2023〕53 号）文件执行。

	7.2 
	评标结果异议
	投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标（定标）候选人公示期间以书面材料加盖公章的形式通过电子邮箱提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。

	7.4
	确定中标人
	是否授权评标委员会：□是  ☑否

不采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。

	7.5
	中标通知书发出
	公告中标（定标）结果的同时发放中标通知书。

	7.6
	中标结果

公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介。

招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。

	7.7.1
	履约保证金
	（1）形式：银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可。

（2）比例/金额：中标合同金额的 2 ％。

（3）如采用银行保函、担保机构担保、保证保险等方式的，需满足招标人要求。

	7.8
	签订合同
	中标通知书发出之日起 5 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 招标文件获取与通知

	10.1.1
	图纸获取说明
	同招标文件的获取

	10.1.2
	获取与查看通知
	本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过电子邮箱系统发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录电子邮箱系统查看。

	10.1.3
	电子招标
	本项目不采用电子招标投标方式。

	10.2
	主要材料要求
	□主要材料甲供，其他材料由中标人自行采购

其中甲供材料为：      /      ；
☑主要材料由中标人自行采购

如招标人对主要材料、设备的技术性能指标有特殊要求，应在招标文件品牌推荐表中推荐不少于三个品牌。对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。

☑本工程采用商品砼。 

☑本项目采用预拌砂浆。 

本工程所用主材及设备推荐品牌如下：（按拼音首字母顺序排列）

电梯推荐品牌：奥的斯(OTIS)、东芝电梯(Toshiba)、蒂升（TKE）、富士达(Fujitec)、日立电梯(HITACH6987)、上海三菱、通力(KONE)、迅达(Schindler)。
以上主要材料（设备），中标单位施工前须提供样品或方案报经建设单位、使用单位及监理单位等各方审核确认后，方可自行采购进场施工，否则招标人有权对中标人擅自采购的材料（设备）及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由中标人承担。

	10.3 投标文件的编制要求

	10.3.1
	报价文件编

制要求
	本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。

	10.3.2
	相关政策要求
	（1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5 号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

（2）省外建设工程企业按照《关于进一步规范进皖建设工程企业信息登记有关工作的通知》（建市函〔2019〕1706号）进行相关信息登记。 

（3）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）及安徽省住建厅《关于进一步推行房屋建筑和市政基础设施工程保函保险制度有关工作的通知》精神，全面推行保函、保证保险等方式，招标人不得限定各类保证金的形式为现金方式，不得强制预留工程款做为质量保证金。

（4）农民工工资保证金应按照《关于建立健全保障建筑工程农民工工资支付长效机制的通知》（建函〔2022〕210 号）、《关于建立长效机制切实保障建筑行业农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490号）、《关于进一步推进农民工工资保证金保函替代工作的通知》执行，在工程建设领域推行保函方式缴存农民工工资保证金。

（5）建设单位应按《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022 〕54 号）文件要求，在取得施工许可证 3 个月内办理工程款支付担保。

（6）根据《安徽省绿色建筑发展条例》文件精神，施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件，应编制符合绿色建筑标准等级的施工方案，并在建筑工程施工现场公示绿色建筑标准等级和主要技术指标。

（7）按照《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》（皖政〔2020〕21 号）精神，装配率超过 50%的装配式建筑，可采用邀请招标方式，倡导轻钢结构、木结构在旅游度假、园林景观和仿古建筑项目中的应用。

	10.4
	评标过程中的澄清、说明或补正
	专家质询、业绩等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均通过书面形式完成，请各投标人关注手机短信及电话通知，并在 30 分钟内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。

	10.5
	招标代理服务费及工程量清单和最高投标限价

编制费
	本项目以下费用：☑招标人支付 

（1）招标代理服务费：执行《市建投公司建设工程造价咨询及招标代理服务收费标准（2023 版）》。

（2）工程量清单和最高投标限价编制费：执行《市建投公司建设工程造价咨询及招标代理服务收费标准（2023 版）》。

	10.6
	其他
	（1）如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。

（3）中标后，因中标人及其委派的相关人员、组织（单位）造成电梯在安装或使用过程中出现多次故障或出现恶性事件（致人重伤或死亡）的，中标人须向招标人承担合同规定的的违约金，并有权单方面解除合同并拒绝支付任何费用，同时中标人将承担一切经济损失和赔偿。

（4）本项目从进场开始至竣工验收移交之前，均需服从主体工程总承包方管理，否则业主有权终止合同。

（5）电梯提升高度、层站、电梯井道尺寸以现场实测实量为准，具体楼层停靠以平面图纸为准。工程现场电梯井道墙体圈梁构造柱、门洞口已施工完成，电梯订购前需要踏勘现场。电梯安装（工艺图）以现场为准，如需改造由中标单位自行实施。投标人在投标报价时应以招标图纸和招标工程量清单表中的电梯参数作为报价依据（若招标图纸与招标工程量清单表中的部分参数不一致时，以招标工程量清单作为投标报价依据）。

（6）本项目所投电梯须具有整梯型式试验报告，否则造成的损失由中标人自行承担。

	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	10.8
	关于招标工程量清单、最高投标限价及投标报价编制特别说明
	本项目最高投标限价材料、设备价格依据造价管理部门发布的市场价格信息并结合市场实际价格综合考虑编制，投标人应根据设计图纸、招标工程量清单、补疑，并结合企业自身实力理性报价。

	10.9
	解释权
	(1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

(2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

(3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

(4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释；

(5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	10.10
	招标人补充的其他内容
	1.中标候选人业绩经评审符合招标文件要求的业绩情况将在预中标公示中一并公开。 

2.投标人公章签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被评委判定为废标。 

3.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。 

4.专家质询、业绩等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均通过书面形式完成，请各投标人关注手机短信及电话通知，并在 30 分钟内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。 

5.本项目中所涉及的设备，若在质保期（最低 2 年）内有自然损坏，中标人需无偿更换，更换后的质保期自更换之日起质保最低二年，直至该设备质保期满。
6.施工过程中必须做好安全防护工作。所有不利因素投标人均需考虑到，施工过程中发生的不利因素及二次费用均包干。

7.中标后，因中标人及其委派的相关人员单位，造成电梯在安装或使用过程中出现故障或出现恶性事件（致人死亡或重伤）的，招标人有权处以0～70万元的违约金，并有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时中标人将承担一切经济损失和赔偿。 

8.发包人或发包人委托的第三方检验检测机构对承包人所供设备及材料进行不通知、不定期的全面检查；若在全面检查中发现承包人有偷工减料的，或使用不满足相关规范及标准、设计图纸、招标工程量清单规定的设备或材料的，或设备或材料存在以次充好的情况，承包人应无条件更换该设备及材料直至满足发包人要求为止，同时发包人将对承包人处以每类设备或材料 5 万元/次的违约金；若累计达到 3 次的，发包人将扣除承包人履约保证金的 40%；违约金将在进度款中扣除。


第三章   需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，根据项目特点，确需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

	条款

编号
	示范文本中条款内容
	修改后条款内容

	1
	/
	投标报价编制依据：

1.本工程采用综合单价报价法，投标人的报价应是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现，包括且不限于供货阶段费用（设备购置、专利、运输、装卸、保险、检测、试装、存放场地、备品备件费及与供货相关一切费用）、安装阶段费用（设备安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰费、电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、检测、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费等与安装有关的一切费用）、移交前阶段费用（成品保护、调试、培训、相关部门检测、相关部门验收及整改、维保、售后服务等与本阶段有关的一切费用）以及风险费用、管理费、利润、税费、维保、售后服务、免费维保期间的年检费用及为满足电梯验收、实现电梯内信号覆盖所产生的相关费用等所需的一切费用；为完成本项目所发生的全部费用。

2. 投标人应按招标文件给定的设备数量、技术参数分项报出综合单价、总价，电梯安装（含吊装、厂家须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，中标人发货前需与土建施工单位配合进行井道尺寸交接、确认，中标人承担井道尺寸交接确认后全部安装调整费用，结算时，该部分费用不予考虑）、调试、相关部门检测、相关部门验收及整改验收合格准许运行等的所有费用，以及电梯安

装中需要的与土建方的配合费(由投标人在投标报价中自行考虑，不单独列支)。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

3. 电梯主机、呼叫器、控制柜等预留洞口开孔及电梯安装后收边收口由电梯中标单位无条件施工。

4.投标报价含电动车禁入报警系统及无线五方对讲（含设备及配套线缆安装），电源柜至控制柜电缆及电梯井道照明等。电动车禁入报警系统及五方对讲由电梯单位负责相应采购施工及安装，电梯智能化功能须与本小区智能化系统相匹配，必须接入本小区智能化系统，且发生的相关费用均由中标人自行承担。
5.电梯内装效果由业主最终确认，总价不予调整。

6．本项目从进场开始至竣工验收移交之前，均须服从主体工程总承包方管理，否则业主有权终止合同。

7．具体详见图纸，电梯提升高度、层站、电梯井道尺寸以现场实测实量为准，具体楼层停靠以平面图纸为准。工程现场电梯井道墙体圈梁构造柱、门洞口已施工完成，电梯订购前需要踏勘现场。电梯安装（工艺图）以现场为准，如需改造由中标单位自行实施。

8．任何第三方向甲方主张乙方提供的电梯侵犯了其知识产权，并导致甲方承担责任的，乙方应向甲方支付采购价款总额5%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

9.投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人的安全防护、文明施工及相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。

10.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间发生的相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

	2
	/
	重要提示（一）：

1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围档、围堰、排水、施工便道、场地硬化、临时设施，施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。

2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

3.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。

4. 项目施工场地与周边住房相邻，施工场地工作面受客观因素限制，施工作业面以及材料加工、堆放场地有限，各投标人需要认真探勘现场，做好相关措施费用测算，由于与场地原因所产生的增加费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。

5.模板工程、脚手架等其它全部技术措施费视同包含在投标总价中，投标人报价应考虑此费用，中标后，招标人不再另行支付。

6.所有的实验、检测、材料进场复试等费用均考虑在投标总价中由中标人承担。

7.施工用水、电、施工便道（含新建及拆除）、施工用场地费、驻地建设费，均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。施工用水、电费由施工单位按供水、供电部门要求及时支付。

8.施工水电接入费用，由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。

9.工程竣工后，必须通过环保检测，由施工单位承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。

10.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工、装订等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。

11.招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

12.投标人需考虑与其它所有参建单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

13.投标人在投标报价时，须自行综合考虑本工程分阶段实施的风险，进行合理报价，一旦中标，因工程分阶段实施造成的费用增加均由中标人自行承担、风险自担，招标人不因此增加支付任何费用。

14.投标人需考虑与其它所有参建单位（包括一期工程相关施工单位）的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

15.招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。

16.井道尺寸交接确认后全部安装调整费用、基坑缓冲器砼墩及爬梯、预留孔洞（含开孔）、召唤盒开孔修复、土建配合费等费用；电梯不锈钢门套及施工安装等所需的一切费用；电梯控制箱相应电源开关所用的电缆、钢套管的一切材料及安装等所发生的一切费用；以上费用均由中标人自行承担，视同包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付。

17.调试、验收相关费用由投标单位负责，若调试验收阶段，正式用电尚未接通，则启用临时用电，相关费用投标单位综合考虑进报价内，后期不再因此项问题增加费用。

18.招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。本工程纳入总包，总包服务费由招标人直接支付给总包单位，中标单位需服从总包单位管理。

	3
	
	重要提示（二）：

1.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号 JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80 号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24 号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67 号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26 号文《关于印发 2016 年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99 号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13 号文（扬尘污染防治）的规定及市文明委关于文明创建要求（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施

费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。中标单位必须签订扬尘污染防治目标责任书。施工期间中标人若不能满足以上要求，则由招标人在工程款中扣除相关费用，且中标人须向招标人承担合同价 5%的违约金，由招标人从工程款中直接扣除。

2.本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174 号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求，渣土运输证中标人自行办理（费用自理）；本项目外购土方、渣土外运运距及弃土点均由投标人自行考虑，包含在投标报价中。运输过程中，土石方在道路上的遗洒、破坏、污染、扬尘等事宜以及引发的一切经济与安全责任、发生的一切费用由中标单位承担。同时须符合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标单位自理。投标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，

招标人有权责令停工，并扣除中标人20%履约保证金。

3.相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。

4.施工泥浆处理、施工区域围挡、围堰、排水等费用已包含在总价中，不再另行计取费用。

5.中标人中标后应编制详细的施工方案，报送相关主管部门审批后方可实施，增加的施工便道等费用包含在措施费中，不再另行计取费用。

6.施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。

7.中标人须无条件做好整个招标范围内现状建筑物的保护措施，发生的所有费用视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

8.投标人中标后，在签订施工合同的同时签订廉政协议。

9.本工程施工质量管理严格执行《住房城乡建设部关于开展质量管理标准化工作的通知》（建质【2017】242号）、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则（试行）》、“关于印发《铜陵市建设工程施工质量标准化工作方案和实施办法》的通知”（建函【2018】84号）文件要求。

10.本工程中标人必须严格执行住建部和人社部建市[2019]18号文《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》、建市[2022]59号文《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改《建筑工人实名制管理办法（试行）》的通知》及市人社局铜人社[2019]32号文《关于做好我市建设工程领域农民工实名制登记及工资支付监管信息化管理工作的通知》。

11.中标单位在领取中标通知书之后需立即与招标人签订《建筑施工现场施工扬尘防治目标责任书》、《工程建设施工廉政协议》。

12.中标单位中标后必须委派一名工作人员（与电梯专业相关的人员）常驻现场，做好电梯井的土建施工、预埋、验收工作，并对可能影响后期电梯安装的问题提出整改意见和措施，随时纠正施工现场与中标人提供的电梯土建条件图不符的部分内容，电梯安装时因电梯土建问题造成电梯无法安装或有安装质量缺陷的责任由投标人承担。投标人在投标报价中综合考虑常驻施工现场人员的所有费用，中标后，招标人对此项费用不予另行支付。

13.中标后，因中标人及其委派的相关人员单位，造成电梯在安装或使用过程中经常出现故障或出现恶性事件（致人死亡或重伤）的，中标人须及时处理事故及承担相应的补偿费用和一切责任；且招标人有权处以0～70万元的违约金，并有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时中标人将承担一切经济损失和赔偿。


第四章  图纸（另附）、技术标准和要求

1、主要参数

	类别 
	要 求

	提升高度 
	2台客梯：17.6米，具体以现场勘查为准

	开门方式 
	客梯：双扇中分门

	控制方式 
	并联控制、变频智能控制系统

	门机系统 
	变频变压调速

	门按钮 
	触摸式带上下和层站液晶显示

	驱动系统 
	永磁同步无齿轮曳引机

	电源要求 
	动力3相交流 380V，50HZ，照明3相交流 220V，50HZ

	材质（厅门、轿厢） 
	发纹不锈钢（颜色由业主确认后方可实施）

	门套 
	采用发纹不锈钢标准门套，外翻不少于200mm（不少于1.2mm厚）304不锈钢（颜色由业主确认后方可实施）

	平层准确度和平层保持精度
	准确度≤±10mm，平层保持精度≤±20mm


具体详见工程量清单及图纸。
2、功能配置及技术要求（具体以工程量清单及图纸为准）

（1）轿厢要求

①轿门：采用发纹不锈钢；

②轿厢侧壁：采用发纹不锈钢板；轿门及层门开门尺寸详见清单；

③地面：PVC 真石地板；门槛石下须加装钢板
④地坎：铝合金；

⑤吊顶：以美观豪华，间接照明为原则，提供3种以上方案及清晰的彩色效果图供招标人选择；

⑥轿顶应带有LED照明、自动充电电池供电的紧急照明装置；

⑦轿厢内换气装置：配置换气扇及空调；

⑧轿厢操作盘：采用前侧板一体式304发纹不锈钢面板；

⑨轿厢位置及方向指示：5寸及以上LCD液晶显示；

⑩标准型安全措施，超载时有声警示。轿厢及对重返绳轮、导向轮材质均为铸铁。

⑪ 轿厢：方形，客梯净高度≥2200mm（尺寸须现场勘察并经招标人确认）。

(2)梯厅要求

①门套：发纹不锈钢；

②召唤盒：采用超薄一体式召唤盒，带轿厢位置显示和方向箭头；

③每台电梯各层厅站处、运行方向指示器及轿厢位置显示器；轿厢位置显示器的形式为液晶显示，与召唤盒一致；

④光幕门保护，光幕数≥154 束。

（3）功能配置要求

1）电梯功能配置在投标制造商标准配置功能的基础上，还需保证如下功能：

①防捣乱系统，轿内误指令消除；

②火灾应急返回；

③满载直驶；

④停电应急平层，满足消防验收需要；

⑤轿内自动应急照明；

⑥五方通话；

⑦语音报站；

⑧警铃呼叫系统；

⑨层站运行控制开关，独立运行；

⑩故障自动检测，电源缺、错项保护；

⑪防夹功能；

⑫开、关门超时保护；

⑬消防功能，满足消防验收需要；

⑭就近平层；

⑮故障自诊断；

⑯增加无障碍功能（如扶手、按钮等，满足无障碍城市规范要求，具体详见“无障碍电梯要求”）；

⑰轿内照明（LED灯）、风扇自动控制；

⑱轿内 LED 显示；

⑲错误指令取消；
⑳信号放大器。
2）无障碍电梯轿厢大小、按钮、轿厢装修等应满足无障碍的使用要求：

①呼叫按钮高度为0.9m～1.10m，电梯门洞的净宽度不得小于0.9m； 

②电梯出入口应设提示盲道； 

③侯梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音响；侯梯厅内应安装楼层标志； 

④轿厢门开启的净宽度不得小于0.9m，轿厢侧面应设高0.9m-1.1m带盲文的选层按钮，盲文应设于按钮旁； 

⑤轿厢根据无障碍规定要求增加扶手，轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响； 

⑥轿厢正面高0.9m 处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料。电梯位置应设无障碍标志。
3）另加增加功能：

①集选全自动方式；

②故障时自动就近平层；

③自动脱离联动控制（联动时适用）；

④点检运行；

⑤超载保护；

⑥超速保护；

⑦管制运行迫降反馈信号；

⑧轿内管制运行表示灯；

⑨轿内应急照明；

⑩紧急电动救援运行；

⑪抱闸动作安全检测反馈；

⑫轿内紧急呼叫装置；

⑬马达空转保护；

⑭门过负荷反转装置；

⑮机械式门安全保护；

⑯门区内自动再平层；

⑰脉冲位置异常时自动校正；

⑱轿厢门区位置指示；

⑲复电后自动运行；

⑳满员自动通过功能；

㉑轿厢内误召唤取消（手动）；

㉒取消轿内恶作剧功能；

㉓运行次数存储；

㉔故障自动记忆功能；

㉕异常时梯门反复开关；

㉖轿内层站、方向显示；

㉗开门时间自动设定；

㉘电子称重补偿启动；

㉙候梯厅服务中止显示；

㉚换向重开门；

㉛泊梯（手动）；

㉜照明自动关闭功能；

㉝换气扇自动停止功能；

㉞开门按钮灯（轿内自动熄灯时）；

㉟反转呼叫取消功能；

㊱五方通话系统；

㊲滚轮导靴；

㊳电梯需预留安防监控设备安装点位；

㊴电梯安装完毕后应按招标人要求对电梯安装免漆板（颜色须经招标人确认）保护，免漆板（颜色须经招标人确认）保护具体为轿厢三面轿壁覆盖免漆板（颜色须经招标人确认）、轿厢地面覆盖免漆板（颜色须经招标人确认），且均应固定牢固，因免漆板（颜色须经招标人确认）保护未牢固安装导致人员生命财产安全事故发生的，由中标人承担全部责任包括民事赔偿等在内；
㊵电梯内通讯网络信号覆盖，所需设备、材料、安装的费用均包含在投标人的投标价中；
㊶电梯后续需要2次装潢----轿厢内壁饰面采用镜面拉丝不锈钢。
（4）其他技术要求

轿厢和厅门装修由中标人推荐数套图案由招标人选择，招标人确认后方可实施。

（5）技术规范

①上述功能及配置招标人未列出的，但联动、消防运行等系统为达到验收规范要求，合格标准功能及配置，投标人应在“电梯设备详细功能配置清单”中列出。

②提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（或要求）和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术偏离情况说明（如果被买方接受的话）相一致。

3、工作范围 

中标人须按本章的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业监管部门监督及验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本章的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

（1）提供的电梯设备：

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下（内容及文字资料应以中文编写）：

①中标人在投标时按招标人的设计要求提交设备的具体设计图纸；

②提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

③按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

④运输：中标人负责设备运输至招标人装置地点所有环节的运输。

（2）设备安装、调试和验收：

①中标人须按招标人的要求和认可负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为交钥匙工程。

②本次设备安装作业不得转包。中标人须提供安装队伍资质证明文件及施工经历资料，而且必须具有安装与采购设备同型号或类似型号电梯的安装经验。中标人将负责此项目设备安装队伍人员名单及工作经历、工作业绩递交招标人审查，经招标人审查认可后方可进行施工。

③设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保管由中标人负责。

④中标人必须负责所提供货物通过技术监督局的验收（通过有关部门验收合格后向总承包单位提交完整并符合市档案馆要求的竣工资料六份，其中原件一份），直至取得验收证书，技术监督局的监督费、验收费用包含在投标总价中。

（3）招标文件规定的技术要求只是对电梯一些原则性要求，对于简要说明或未叙述部分，按常规惯例和国标规范要求，中标人有责任对设计安装符合技术规范、标准负责。

（4）整套设备及其部件的原产国家须明确地标明并在中标后提交招标人。中标人对电梯设备应提供以下供招标人检验、验收的文件资料（不仅限于以下文件）：（进口件）中国海关进口货物报关单（若有）/出厂合格证/主要部件的原产证明资料等。

（5）中标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

4、技术资格和能力要求 

（1）投标人须有提供安徽省用户设备和服务的经历。

（2）招标人将对投标人提供服务用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

5、设备基本需要 

（1）设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无变色、折皱和剥落。

（2）所有设备应合理、有效包装，以使其能有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零部件应涂上高熔点或脂肪酸或其他有保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

（4）随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于各种环境、气候储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文和英文两种。

（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。在此过程中发生安全事故，所有责任由中标人承担，招标人概不负责。

6、所需资料 

（1）合同签订后，中标人须按建设进度提交下列所有资料文件：

系统图/布置方案图/电路图/接线图/设计图/装配图/井道尺寸剖面图/紧急救援线路管槽敷设图，以及采招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

1）图纸一式六份需交招标人审查并认可；

2）如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审，直到认可。

（3）图纸审查包括：

1）中标人必须对现有的土建情况进行复核，所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、顶层高度、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在合同签订后三天内送交招标人和招标人委托的原设计单位审查，以便审查有效。

2）主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

3）与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例：消防系统、电气设备、弱电等）。

4）设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线路混同。

5）主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。

6）主要设备的电源负荷和通风降温要求。

7）中标人须在完成合同范围的安装、调试验收后，七天内提交所有相关的安装记录和工序验收记录。

8）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

9）在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

7、需要完成的工作 

（1）制造、安装及协调

1）土建配合及预埋工作：中标人配合土建进行预埋工作并及时提供预埋件，复核土建井道及预埋标高及尺寸。

2）安装工作：中标人对安装、调试、试运行等负责，直至取得技术监督局的验收证书。

3）安装计划：中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

4）安装期：安装计划及进度由中标人和招标人共同协商后安排，确保按招标人要求的日期验收通过并移交招标人使用。

5）沟槽与通道：在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与土建一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图成交明，并提交招标人认可。

6）安装管理：

①现场安装须符合国家的相关条例，服从招标人、工程总包单位和监理单位、当地技术监督部门的管理及检查，中标人须派有三年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

②如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

7）保证设备在起吊、运输过程中的安全：在安装期间，中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8）在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

9）安装施工时，招标人提供施工用水、用电，水电费用由中标人承担，电梯安装后的土建修补及填充工作由中标人负责。

10）中标人开工前应办理省、市有关部门对电梯供货安装的审批手续，办理各类使用许可证，该竣工使用许可证费用由中标人承担。

11）电梯门套封堵：按照设计图纸、本次招标文件中约定的技术标准要求，无线五方对讲、节能、开孔、孔洞封堵等一切费用。

（2）测试和试运行

1）工具、材料、仪器设备和劳务人员：中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2）程序和表格：中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3）测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

4）试运行：设备试运行应在当地技术监督局及招标人人员的许可和监督下进行。

（3）验收

1）产品保护：工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，造成建筑结构或其它设备被损坏时，中标人将负责修理或赔偿损失。

2）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

4）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

5）设备在交由招标人使用之前已通过质量技术监督部门（铜陵市市场监督管理局）的验收，并得到使用证书。

6）整套设备图纸及技术文件按档案要求都已提交并得到接受。

7）招标人对电梯有二次装饰要求的，中标人需无条件提供服务（如配重的调整等）。

（4）售后服务

1）中标人应为本项目设立维保点，并具有应急服务响应机制，要明确服务网点的办公地址、联系电话，维修保养责任人移动通信号码和固定电话，提供常年设7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持，应在接到服务通知后30分钟内响应，1小时内安排专业技术人员到达现场，3小时内提供连续的不间断的服务直至事故或故障排除。对于电梯困人事故要求安排专业技术人员30分钟到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出。

2）维修点需提供足够的备件以适应招标人维修需求。投标人在投标时应明确项目维修点的人员配置及备品、备件储备情况。

3）中标人须对合同中规定的整套电梯提供        个月（以承包人在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于24个月）的质保期、免费维修和保养及年检相关费用，时间从电梯移交发包人或发包人指定的物业公司之日起计算。

4）在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）质保期内中标人须无偿负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的故障及损坏的备件。

6）在缺陷保修结束时，必须由专业工程师对电梯进行定期测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

7）故障修好后，中标人须一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期，检修完毕运行正常记录。

（5）备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件（编制清单）并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

（6）检验和维修设备及工具

1）须免费提供足够的常用及专用检修设备和工具(后附清单明细表)推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

8、其他要求及说明 

（1）交货时间及地点

1）交货时间：见招标公告；

2）交货地点：招标人指定地点。

（2）结算方法：招标人验收合格后，出具验收报告、付款通知书后予以支付工程款。

9、电梯应符合的技术标准（若有最新标准，请按最新标准执行）： 

（1）《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020

（2）《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020

（3）《电梯技术条件》GB/T 10058-2023

（4）《电梯试验方法》GB/T10059—1997

（5）《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

（6）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025.1-2023

（7）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》GB/T 7025.2-2008

（8）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第3部分》GB/T 7025.3-1997

（9）《电气装置安装工程质量检验及评定规程 合订本》DL/T 5161.1~17-2018；

（10）《电梯安装工程施工质量验收规范》 GB50310-2002；

（11）《电梯监督检验和定期检验规则》TSG-T7001-2023

其它国家、部、省市现行规范及规定。

10、其他未尽事宜详见招标图纸

电梯需求一览表
	电梯编号
	井道尺寸
	门洞尺寸
	轿厢尺寸限值
	层（站）数
	载重量
	速度
	总提升高度
	顶层高度
	底坑深度
	数量
	备注

	DT1
	2300*2300
	1100*2200
	不小于1600宽x1500深
	5
	1000kg
	1.75m/s
	17.6
	5
	1.6m
	1
	客梯及无障碍电梯/门净宽不得低于0.9m

	DT2
	2300*2300
	1100*2200
	不小于1600宽x1500深
	5
	1000kg
	1.75m/s
	17.6
	5
	1.6m
	1
	


注：电梯提升高度、层站、电梯井道尺寸及开门方向等以现场实测实量为准，具体楼层停靠以平面图纸为准。电梯订购前需要踏勘现场。电梯安装（工艺图）以现场为准，如需改造由中标单位自行实施。投标人在投标报价时应以招标图纸和招标工程量清单表中的电梯参数作为报价依据（若招标图纸与招标工程量清单表中的部分参数不一致时，以招标工程量清单作为投标报价依据）。

第5章  工程量清单（另附）

第六章  合同条款及格式

第一部分   电梯产品设备买卖条款

                                                       合同号：
         

	买方（简称“甲方”）：
	卖方（简称“乙方”）： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	地址：   

邮编：
	地址： 

邮编： 

	电话：   

传真：
	电话：  

传真：

	开户银行：
	开户银行：

	户名：
	开户名：

	注册地址：
	注册地址：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号： 


甲乙双方经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有□时，用√加以确认)

	序号
	电梯名称
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	合计（元）
	品牌

	1
	
	台
	
	 
	 
	 

	2
	
	台
	
	
	
	

	3
	
	台
	
	
	
	

	4
	
	台
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	暂列金
	项
	1
	 
	 
	 

	
	合计
	/
	/
	
	
	 


合同总价：  人民币（小写）￥               元，人民币（大写）               元
暂列金额：  人民币（小写）￥               元，人民币（大写）               元
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以转账或银行保函或保证保险形式提交履约担保（若承包人履约担保形式为银行保函或保证保险，在签订合同时必须以发包人提供的银行保函格式、保证保险格式为准，不得以任何理由拒绝）。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额）的 2%（其中工期履约保证金占比 50%，质量履约保证金占比 50%），缴纳时间为领取中标通知书后十个工作日内。

履约保证金退还：竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，予以无息退还。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，则从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。若工程竣工验收合格三年内发包方发现项目施工中承包方存有各类违约行为的，即使履约保证金已退还完毕，发包人仍有权向承包方主张各类违约责任并要求承包方支付各项违约金。

二、货款结算方式

1、在合同签订后，发包人下达发货通知后向承包人预付合同总价（扣除暂列金额）30%的预付款，承包人收到此款后安排核对图纸和现场的技术配合；

2、全部设备（货物）到达工地现场，并经发包人、监理单位等单位验收后，承包人安排工人进场安装施工，安装施工完毕后调试结束并经铜陵市市场监督管理局验收合格并取得电梯使用标志后付至实际完成价款但不超过合同价款（扣除暂列金额）的 80%；

3、审计结算资料按招标人要求报送，竣工资料齐备移交档案馆，审计结束后付至审定价款的 100%（乙方提供结算价款的 3%等额银行保函，待电梯质保期满后且无质量问题,银行保函到期失效，注：提供的银行保函期限不得早于电梯质保期）；

4、如甲方要求或因甲方原因事实上导致分批交货和/或安装，各批次货物的款项应按本合同约定的付款方式相应分批按比例结算；

5、乙方向甲方开具增值税专用发票。
三、货物的交付
1.在合同生效、明确全部技术细节、双方确认《电梯土建总体布置图》（以双方签字盖章为准）、并收到合同定金后第     周交付货物，即     年   月交付货物或以甲方通知交货时间为准。甲方应及时支付约定的款项，并做好接收和安装货物的准备。货物的交付以甲方已履行本合同各项义务为条件。

2.双方理解，合同价格有效的前提是，实际交付日期最迟不晚于      年    月

3.交货方式：


乙方代运（有关费用已含在合同总价中）：乙方负责代办运输。

4.乙方代运的运输方式及交货地：铁路、水路、公路，至                   项目施工现场的招标人指定位置。

5.乙方应按国家有关规定在电梯移交时向甲方提供一套随机文件及产品合格证。产品合格证签发日期为货物制造日期。产品合格证应开给  （招标人指定单位） 。

6.在甲方付清本合同项下的全部货款之前，乙方保留货物的所有权。

四、货物的验收和保管

1、乙方送达指定地点，甲方（或其指定的代理）应在货物到达接货地点，甲方和乙方共同开箱对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。 
2、货物运至安装工地后，甲方应提供放置货物地点以供货物放置，由乙方保管。
五、承诺和保证

1、乙方保证其出售的货物完全符合本合同的约定和/或相关的国家标准。

2、乙方保证其所提供的货物是全新的，且有全权出售该等货物。

3、在乙方按约定履行了其在货物的运输、保管、安装、保养和使用阶段中的相应义务的条件下，质保期为货物安装完毕经特种设备监管部门检验合格后移交到发包人或发包人指定的物业公司之日起的        个月（以承包人在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于24个月）。质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。

4、双方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

六、违约责任

1、如乙方延期交货，应按延期天数向甲方支付每天延期交货的货物总价万分之三的逾期交货违约金（但逾期交货违约金累积最高不超过合同总价的 3%）。

2、如乙方延期交货达 1 个月或以上的，除继续计算上述逾期交货违约金外，甲方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，甲方应向乙方发出通知，本合同应视为因乙方原因于通知送达之日被解除。
3、不可抗力事件应根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求进行处理。

4、在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任总和最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

七、争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方公司所在地法院提起诉讼。

八、补充条款

1、承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

2、承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。如发生相关安全事故，相应责任由承包人承担。
3、工程变更、签证补充条款

①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施，重大工程变更（超过 5 万元以上）须经发包人经理办公会研究确认。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并共同作完整记录，否则视为验收无效，造成的后果由施工单位承担。
④施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后 7 天内提交工程量签证单，并于每月 5 日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废，不得计入工程结算。
⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的 3～5 倍的违约金处罚，情节严重的，将施工单位的履约评价报市建设行政主管部门备案。

⑥合同履行过程中，严格执行《铜陵市人民政府关于印发铜陵市政府投资项目管理办法（试行）的通知》（铜政【2018】28 号文）、《市建投公司工程变更、签证管理规定》（铜建投〔2014〕397 号文）、《市建投公司建设项目竣工结算审计管理办法》（铜建投〔2020〕153 号文）、《市建投公司工程项目变更、签证管理补充规定》(铜建投【2016】227 号)、《市建投公司建设工程施工现场人员考勤管理规定（试行）》（铜建投[2020]21 号）、《关于进一步加强工程项目过程管理工作的通知》（铜建投[2022]117 号）、《关于进一步加强变更、签证管理工作的通知》（铜建投[2022]132 号），该七个文件为合同的组成部分。承包人应主动向发包人索取以上文件，承包人未索取的，视为默认接收文件内容。

4、任何第三方向甲方主张乙方提供的电梯侵犯了其知识产权，并导致甲方承担责任的，乙方应向甲方支付采购价款总额 5%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

5、排产以甲方通知时间、数量及型号为准，乙方确认。乙方接排产单及排产款后正式组织生产，在乙方投标的生产周期内该排产单所需产品生产完成。
6、电梯井预留的门洞的安全防护和日常管理由乙方负责，此区域的安全管理和安全设施日常维护均有乙方负责。土建施工单位和乙方除办理电梯井道移交外，还必须办理安全责任移交后，乙方的安装单位才能进入电梯井道进行施工。电梯井预留的门洞的安全防护的标准必须满足 JGJ59-2011《建筑工程安全检查评分标准》中的有关洞口防护要求，必须在每层防护部位设置醒目的安全警示标志，防护及警示标志通过安全检查验收后才能进行电梯安装

7、电梯进场后电梯井场所安全防护由乙方负责，若此场地发生安全事故均由乙方负责。

8、除砼地坪预留洞口为土建施工外，其余洞口电梯公司自行解决。

9、在建设方下达电梯生产通知后电梯厂家生产期间，乙方应组织建设方、监理方、土建施工单位应共同对电梯井道土建工程进行初步验收，发现问题共同研究，及时进行整改处理，达到电梯安装的要求。尤其是电梯井底坑防水做法是否符合电梯安装的要求。

10、电梯进场前乙方应及时将开工前必须准备的资料（见 GB50300-2001 有关规定）及时报监理验收，防止电梯进场后临时准备而延误工期。

11、电梯安装时注意检查土建电梯井道门的位置是否在同一垂线上，如果偏差较大，应及时报告建设方，要求土建方进行整改，否则电梯门安装后与土建墙体间隙较大，增加的费用乙方承担。

12、电梯进入施工现场，开箱验收合格后必须及时进场安装，如不能及时进场安装或不能及时开箱验收，要妥善保管，加以有效遮盖，或采取必要措施防止风吹日晒雨淋霜冻冰雪侵害，如建设方或监理方发现未能达到上述要求，建设方有权对乙方收取违约金1000元，同时可拒绝支付后期工程进度款，或要求电梯投标单位按照同型号、同规格、同质量、同生产厂家、同价格进行更换。

13、乙方进行电梯井道尺寸现场测量时一定注意是否井道内有无框架柱，万一有框架柱，注意框架柱下部几层与上部几层是否为变截面，电梯生产应按最小的井道净尺寸（扣除框架柱所占面积）进行生产，若因尺寸原因导致无法运营的，乙方应当无条件立即更换，导致甲方工程延期的，乙方赔偿甲方相应的延期损失。

14、电梯在未移交甲方验收前所有的成品保护工作由电梯中标单位承担。注意电梯在安装和调试过程中因地下室雨棚未安装或地下室其他原因造成电梯基坑进水，造成部分电梯安装的部件损坏，乙方负责更换调试部件，若因此给甲方造成损失和延期的，乙方承担相应责任。
15、因甲方或其他参建单位的协调、配合和施工进度不能与电梯安装同步进行等原因造成电梯不能按时通过主管部门验收，可能因此造成费用增加等风险乙方在投标报价中自行考虑。

16、乙方中标后至电梯加工生产因市场材料价格上涨风险乙方自理。乙方中标后至电梯安装验收时因国家关于电梯生产、安装标准的改变造成电梯生产、验收成本的提高的风险乙方自理。

17、关键工序、关键节点、隐蔽工程施工和分部工程验收过程应有影像资料，详见铜陵市影像档案管理规定。工程签证确认单必须附施工前、施工后（隐蔽工程必须有隐蔽前、隐蔽后）影像资料，否则，因此引起工程审计纠纷责任乙方承担。

18、电梯颁发主管部门验收合格并取得电梯使用标志后，乙方将所有设施向甲方或甲方指定单位办理移交手续，编制移交清单，双方签字盖章确认。乙方负责有关电梯必备知识和相关数据、参数、注意事项向甲方或甲方指定单位相关人员进行培训交底，确保其掌握并熟悉本电梯设施，并保证各部电梯运转正常。有关培训要形成资料并报甲方存档备查。乙方投标报价时考虑上述费用，中标后甲方不再另行支付此项费用。

19、因电梯安装施工造成的开槽、凿洞等施工行为造成土建及其他专业二次施工或返工，乙方自行协商解决，并在投标报价中自行考虑此项费用，中标后甲方不再另行支付此项费用。

20、乙方在施工现场施工时不得随意拆除、移动、变更其他参建单位设置安全、文明施工设施。如果确实因施工需要必须拆除、移动、变更，必须拿出相关处理方案，征得监理单位、原设置单位同意后方能拆除、移动、变更，并经监理单位、原设置单位验收合格后方能施工操作。乙方在施工现场施工时采取的必要的安全、文明防护措施、创建标化工地所产生的安全、文明费用，投标报价时一并考虑，中标后甲方不再另行支付此项费用。

21、电梯安装完毕没有颁发使用标志前，乙方应当做好电梯防止基坑、井道进水及杂物损坏电梯，做好成品保护。待主体验收合格，电梯移交给甲方或甲方指定单位后，再按规定设置停留基站。

22、由于电梯乙方的疏忽管理造成自身或第三方对电梯及电梯的附属部件造成损坏，均由乙方负责。

23、乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障承担责任。

24、任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括经济损失、延期交货和延期交付土建工作面）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后七天内将事故发生地的有关当局出具的证明文用快件寄给对方审阅确认并用电话通知对方快件已发出。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

25、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担。

26、施工用水、电、施工便道、施工用场地费、驻地建设费：由施工单位自行解决并承担相关费用（由乙方自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，甲方不再单独计量支付）。

27、本工程缺陷责任期为              个月（以承包人在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于 24 个月），时间以电梯移交发包人或发包人指定的物业公司之日起计算。

九、竣工结算补充 

1、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。

2、工程结算方式：合同价加（减）经签字确认且连续编号的的设计变更及经济签证。

3、甲方有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由乙方综合考虑，自行承担，工程量按实调整，最终造价以审计结果为准。

4、竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后 28 日内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。工程结算资料不及时报送，或者无正当理由不接受审计结果的，发包人有权不予办理结算，造成的一切后果承包人自行承担。除发包人批准延长报送时间的，承包人超过 28天经发包人发文催促仍未报送审计材料的，扣除合同造价的 0.5%作为违约金，并按完工前的最后一次工程款进度支付时承包人提供的结算初审材料进行报审。竣工结算过程中，承包方不允许高估冒算，承包方工程结算送审价与发包人内部审核价核减率须控制在 10%以内，若发包人内部审核核减率超过 10%以上，承包人按超过 10%以上部分核减额的 10% 承担违约费用，由发包人在工程款中直接扣除，发包方有权向主管部门通报记，且追究相关责任。
5、发包人收到承包人提交的全部、完整的竣工材料后（以发包方提供的清单为准），发包人根据内部相关审计管理制度的规定，交由第三方审计机构完成内审，发包人在第三方审计机构内审结束后 14 日内向承包人反馈内审结果（包括但不限于电子文书方式传送），承包人在收到内审结果后 28 日内无反馈意见的，视为认可发包人的内审结果，发包人将根据该审计金额签发竣工付款证书。若根据发包人相关审计管理制度，该工程需要复审的，复审时限及结果认定同上。
十、补充条款
1、本项目合同价是招标范围内全部工程和设备内容的价格体现，包括供货阶段费用（设备购置、专利、运输、装卸、保险、检测、试装、存放场地、备品备件费及与供货相关一切费用）、安装阶段费用（设备安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰费、电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、检测、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费等与安装有关的一切费用）、移交前阶段费用（成品保护、调试、培训、相关部门检测、维保、售后服务等与本阶段有关的一切费用）以及风险费用、管理费、利润、税费等所需的一切费用。

2、承包人不得将工程转包给其它单位。非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及发包人同意和认可。本工程纳入总包，总包服务费由发包人直接支付给总包单位。发包人依法负责对转包、分包行为的监督处理，发现承包人有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，承包人需承担本合同金额20%的违约金，且因该分包、转包、违法挂靠行为造成的一切损失均由承包人承担，发生法律诉讼的，相关费用也由承包人承担，发包人在处理的同时可以承包人需承担本合同金额20%的违约金，且因该分包、转包、违法挂靠行为造成的一切损失均由承包人承担，发生法律诉讼的，相关费用也由承包人承担，发包人时向工程所在地的行业主管部门报告。发包人根据现场情况有权调整项目实施内容。
3、本工程所用主要材料承包人施工前须提供样品报经建设单位及监理单位等各方审核确认后，方可采购进场施工，否则发包人有权对承包人擅自采购的材料及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由承包人承担。

4、承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家和价格须经发包人和监理单位认可。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用和由权威检验部门鉴定的要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。如承包人自行采购的材料在质量、规格型号、样式等方面不符合发包人或设计图纸要求，则承包人须重新无条件置换，否则发包人有权改为甲供或不支付此项工程款。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。

5、因承包人及其委派的相关人员单位，造成电梯在安装或使用过程中出现故障或出现恶性事件（致人死亡或重伤）的，发包人有权处以 0～70 万元的违约金，并有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时承包人将承担一切经济损失和赔偿。

6、发包人或发包人委托的第三方检验检测机构对承包人所供设备及材料进行不通知、不定期的全面检查；若在全面检查中发现承包人有偷工减料的，或使用不满足相关规范及标准、设计图纸、招标工程量清单规定的设备或材料的，或设备或材料存在以次充好的情况，承包人应无条件更换该设备及材料直至满足发包人要求为止，同时发包人将对承包人处以每类设备或材料 5 万元/次的违约金；若累计达到 3 次的，发包人将扣除承包人履约保证金的 40%；违约金将在工程进度款中一并扣除且不再返还。

7、本项目从进场开始至竣工验收移交之前，承包人均需服从             项目总承包方管理，否则发包人有权终止合同。

8、电梯提升高度、层站、电梯井道尺寸以现场实测实量为准，具体楼层停靠以平面图纸为准。工程现场电梯井道墙体圈梁构造柱、门洞口已施工完成，电梯订购前需要踏勘现场。电梯安装（工艺图）以现场为准，如需改造由承包人自行实施。

9、承包人的合同价中已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工。 
10、承包人施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。承包人的合同价款中已考虑为分包单位提供总包服务或配合发包人进行分包管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。

11、承包人的合同价款是完成招标工程量清单所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，发包人要求承包人能够做到安全生产、文明施工。施工过程中，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。本工程为“交钥匙”工程，井道墙体按施工图纸设计尺寸砌筑，井道安装调整费用，基坑缓冲器砼基础及爬梯，混凝土开孔、土建配合费、安装调试验收等（包括但不限于提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）所发生的一切费用，已包含在合同价款中。承包人须提供电梯施工所涉及的土建施工配合图，此部分费用包含在合同价款中，不单列，发包人不再另行支付。电梯设备电源自行接入发包人指定电源线，此部分费用包含在合同价款中不单列，发包人不再另行支付。

12、承包人的合同价款中已包含工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

13、承包人的合同价款中已包含施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，发包人不再另行支付上述相关费用。

14、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

15、承包人的合同价款中已包含模板工程、脚手架等其它全部技术措施费，发包人不再另行支付上述相关费用。

16、承包人的合同价款中已包含所有的检测、实验费用、设备（材料）进场复试检测费用，发包人不再另行支付上述相关费用。

17、承包人的合同价款中已包含纳入总包的其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，发包人不再另行支付上述相关费用。承包人在施工过程中应服从总承包单位的管理，配合总承包单位的扫尾施工等。

18、承包人的合同价款中已包含施工用水、电、施工便道、施工用场地费等费用，施工用水、电费由承包人按供水、供电部门要求及时支付，发包人不再另行支付上述相关费用。

19、承包人的合同价款中已包含因疫情发生的防疫费用和因疫情减少工程施工人员的风险，发包人不再另行支付上述相关费用。

20、工程竣工后，必须通过特种设备检验检测机构、环保、质监（市场监督管理）等相关检测，由承包人承担相关费用，发包人不再另行支付上述相关费用。

21、承包人的合同价款中已包含工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用，且必须满足城建档案馆的资料归档要求，发包人不再另行支付上述相关费用。

22、发包人要求承包人必须做到安全生产、文明施工。中标后，签订合同时和施工过程中，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

23、承包人须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，承包人发货前需与土建施工单位进行井道尺寸交接、确认【双方签署交接确认函】，否则造成的一切损失均由承包人承担。

24、电梯主机、呼叫器、控制柜等预留洞口开孔及电梯安装后收边收口由承包人无条件配合相关单位施工，并提供相关技术参数。

25、承包人的合同价款中已包含五方对讲所需弱电线缆，电源柜至控制柜电缆及电梯井道照明等。（电梯所安装的线缆由承包人无条件施工，五方对讲到客户监控室的线缆由承包人自行安排，费用含在合同价。）
26、承包人的合同价款中已包含电梯内免漆板（颜色须经招标人确认）保护（电梯安装完毕后应按发包人要求对电梯安装免漆板（颜色须经招标人确认）保护，免漆板（颜色须经招标人确认）保护具体为轿厢三面轿壁覆盖免漆板（颜色须经招标人确认）、轿厢地面覆盖免漆板（颜色须经招标人确认），且均应固定牢固，因免漆板（颜色须经招标人确认）保护未牢固安装导致人员生命财产安全事故发生的，由承包人承担全部责任包括民事赔偿等在内）、电梯内无线覆盖的设备、材料、安装等一切费用。

27、电梯内外装饰效果由发包人最终确认，但中标价（合同价）不予调整。

28、施工区域垃圾、污水由承包人自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。

29、施工过程中，承包人应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施、交叉施工预埋的各类管线及设备和材料等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由承包人承担由此造成的全部损失及责任。

30、承包人必须无条件做好整个招标范围内现状建筑物的保护措施，发生的所有费用已包含在承包人的合同价款中，发包人不再另行支付上述相关费用。
十一、其他 

1、根据《特种设备安全监察条例》的规定，电梯产品的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照该条例取得许可的单位进行。

2、合同货物所含的全部知识产权（包括有关电梯日常运行和保养的控制软件所含的知识产权）均属于乙方及其所属的单位。乙方允许甲方（或代表甲方管理电梯的单位）为自身使用电梯而免费使用上述软件，但甲方对上述软件不享有其他利益，不可对其进行复制、逆向工程或买卖。

3、双方理解，本合同项下的货物供位于                    项目使用。出于安全考虑，如甲方欲将部分或全部货物转卖（包括出口）或挪作其它项目使用，均应事先通知乙方并取得乙方的确认。

4、双方确认，合同文首的地址及传真号码为各方有效的函件或传真送达地址，合同一方按该地址及传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如合同一方地址或传真号码发生变更，应及时通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

5、本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署变更协议。

6、本合同招标文件、答疑文件、投标文件及《施工图》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

8、本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：                   乙 方（盖章）：

授权代表人（签字）：              授权代表人(签字）： 

日 期：                           日 期：


第二部分 电梯产品安装条款

现甲乙双方经友好协商一致，同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、工程概况

1.甲方委托乙方承担下列安装工程：

2.项目名称：                             

项目详细地址：                           

甲方联系人：        联系电话：               传真：              

甲方联系人：        联系电话：               传真：              如任何一方的联系人变更，都应及时通知对方。

二、本工程开工日期及施工周期 

1.预计开工日期：     年    月 （乙方将在派员进场前再次与甲方确认开工日期），计划垂梯部件安装、调试周期：          ，不含验收时间（节假日除外）。

2、甲方可以根据第四条 2 款约定调整开工日期。

3.工程预计竣工日期       年    月。

三、甲方权责

1.按《电梯土建总体布置图》要求完成土建施工，提供《施工必备条件》中所列甲方的工作。为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。

2.预计开工日期前三十天，如现场基本具备安装条件，通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。如现场尚不具备安装条件，可依照电梯产品买卖合同约定在确认“发货确认单”时调整交货期，并于交货日前三十天，通知乙方进行安装前的勘查工作并予以配合。对勘查时发现的土建和其它问题按整改通知单的要求整改。整改完成之后，双方确认整改结果并确定正式开工日期。如无需整改，则在勘查结束后，双方确定正式开工日期。在正式开工日期前付清本合同开工款和电梯产品买卖合同项下的到期款项。

3. 乙方送达指定地点，甲方（或其指定的代理）应在货物到达接货地点，甲方和乙方共同开箱对货物进行清点，并签署“到货清点记录”。若存在缺损情况，双方应共同在“到货清点记录”中签字确认，以便乙方向承运人或保险公司备案和索赔。 
4.有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。

5. 货物运至安装工地后，甲方应提供放置货物地点以供货物放置，由乙方保管
。

6.按照《特种设备安全监察条例》的规定使用电扶梯。

四、乙方权责

1、进行安装前的勘查工作，派专业人员在正式开工日期前到工地现场依照《电梯土建总体布置图》要求检查甲方提供的土建（包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、电源板开关、标高线及轴线和各层墙面装饰厚度等等）。负责现有井道内尺寸调整工作。 

2、按约定的正式开工日期安排人员进场开工。

3、严格按国家有关电梯安装标准组织施工，确保工程质量。

4、保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。

5、除本协议另有规定或双方另有约定外，负责库房、井道内的电梯零部件的产品保管。

6、配合特种设备监管部门对电梯安装工程的质量检验工作。

7、乙方可根据《特种设备安全监察条例》的规定将本合同项目的部分工作委托有法定资质的第三方完成，但应就该工作由乙方向甲方负责。

8.电梯所需电源的接入及监控系统和电梯五方通话系统的线槽的安装和布线总费用由乙方自行负责。

9.乙方仅承担本合同约定项下的相关费用并向甲方负责。
五、工程验收

1.部件安装调试完成后，经乙方质量部门验收合格，乙方应通知甲方。甲方在接到乙方递交的“电/扶梯安装竣工报告”后 10 日内签署盖章； 
2.在乙方出具自检合格报告后，甲乙双方积极配合，按合同约定的条款在 10 天内及时向当地特种设备监管部门申请验收。

3.对验收中存在的不合格项目，乙方根据合同中所承担的责任和义务予以及时整改合格。

六、移交

1.在下列条件全部具备的前提下，乙方向甲方移交工程:

1) 乙方已收到本合同全部款项及相关买卖合同中所约定的全部款项。

2) 收到特种设备监管部门验收合格证书。

2.双方应在“安装工程项目移交书”上签署并盖章。

七、保修及保养服务

1、自特种设备监管部门验收合格之日起，乙方向甲方提供为期        个月（以承包人在投标文件中的承诺时间为准，但最低不得低于 24 个月）的免费保修、保养服务；质保期内，如产品存在质量缺陷，乙方应负责修理或免费更换相应零部件。
2、免费保修期内，对确因安装质量问题造成的电/扶梯故障（不包括照明灯具故障），乙方负责保修；对因下列原因引起的电/扶梯故障、损坏等，乙方可予以修复，但其费用由甲方承担：

（1）货物所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障；

（2）因甲方或业主使用、管理不当等人为因素导致的故障；

（3）因甲方未能及时采取适当应急措施而加重的故障；

（4）非乙方或乙方指定方实施维修保养而导致的故障。

3.免费保修期结束后，如仍由乙方保养，甲方应承担电梯日常维护保养中产生的材料费等支出。

4.若甲方未经乙方同意，自行委托第三方进行电梯的安装、调试，则乙方不承担任何质量和安全责任，也不提供任何保修服务。

八、违约责任

1.如乙方安装的电/扶梯质量不符合有关国家标准，甲方可要求乙方承担修理、更换、重做等违约责任。 
2.如乙方延期交货达 1 个月或以上的，除继续计算上述逾期交货违约金外，甲方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，甲方应向乙方发出通知，本合同应视为因乙方原因于通知送达之日被解除。

3.乙方未按约定日期竣工，应按延期天数向甲方支付每天未按期完成安装之货物安装合同总价万分之三的违约金（但逾期竣工违约金累积最高不超过合同总价的 3%）。

4.如乙方延期竣工达 3 个月或以上的，除继续计算上述逾期竣工违约金外，甲方还有权决定是否解除合同；如决定解除的，甲方应向乙方发出通知，本合同应视为因乙方原因于通知送达之日被解除。

5.如发生不可抗力事件，按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的要求处理。

6.在任何情况下，双方相互承担的各种违约损害赔偿责任总和最高不超过本合同的总金额；但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。]
九、争议的解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时合同任一方均可向甲方公司所在地法院提起诉讼。

十、其它

1.双方确认，合同文首的地址及传真号码为各方有效的函件或传真送达地址，合同一方按该地址及传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如合同一方地址或传真号码发生变更，应及时通知对方。未及时通知造成无法送达的，上述期限届满即视为已送达。

2.本合同全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署变更协议。

3.本合同各附件及《电/扶梯土建总体布置图》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

5.本合同一式捌份，甲方执六份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

附件、电梯规格参数表

甲 方（盖章）：                           乙 方（盖章）：

授权代表人（签字）：                 

授权代表人(签字）：                 

日      期：

 

                  日      期：

廉政协议：
市建投公司工程建设施工廉政协议
为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，市建投公司（以下称甲方）与 （以下称乙方）双方特订立如下协议。
第一条 双方的责任
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及工程建设有关规定。
（二）自觉遵守 合同，严格履行合同约定的相关条款。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本协议的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方应遵守的内容
（一）甲方及其工作人员严禁与乙方、监理方私下非正常接触，严禁索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，严禁在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用,严禁在乙方就餐不缴纳相关费用等。
（二）甲方工作人员严禁参加乙方安排的宴请或可能对履行合同有影响的其它娱乐活动；严禁接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员严禁要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女严禁从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）除本项目施工合同有规定外，甲方及其工作人员严禁以任何理由向乙方推荐分包单位，严禁要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方应遵守的内容
（一）乙方应当保持与甲方的正常业务交往，严禁以任何理由向甲方及其工作人员行贿（馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等），严禁以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（二）乙方严禁以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动，严禁为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）乙方严禁向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，严禁为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（五）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪检监察部门或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。

第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条的，按照管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议市建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目结算审计后止。
第六条 本协议作为 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，
经合同双方签署立即生效。
第七条 甲乙双方愿意接受纪检监察部门对本次执行情况的监督检查直到处罚。
第八条 以上条款协议双方已悉知，并承诺在双方的业务操作过程中严格遵照以上条款执行。如乙方违反协议约定，甲方有权终止双方工程合同；如甲方管理人员有不当行为，乙方要及时举报（举报电话： 0562-2887511）。
第九条 本合同由双方签字盖章后生效，并送甲方纪检监察室备案。

甲方单位：（盖章）          乙方单位：（盖章）
法定代表人或                法定代表人或
委托代理人：                委托代理人：
地址：                      地址：
电话：                      电话：
  年  月   日
告知书：
市建投公司工程项目建设告知书

  为加强工程建设中的规范性、廉洁性建设，营造风清气正、依照规矩干事的工作环境，促进工程项目建设规范、高效、廉洁、安全。现就有关事宜告知如下：

一、严格遵守工程项目建设相关的法律、法规；严格执行工程建设项目合同文件，切实履行合同义务。

二、严格执行市建投公司工程建设施工廉政协议书内容。

三、严禁市建投公司干部职工、第三方有关人员（包括不限于监理、设计、检测、审计等）以谋取私利向贵方推荐和介绍材料、设备、分包、劳务等相关工程服务单位，如存在此现象，必须向市建投公司纪委举报反映。

四、严禁以任何理由向市建投公司干部职工及亲属行贿、赠送礼品，邀请入股分红、餐娱乐、旅游等。

监督举报电话： 0562-2887511

甲方：（盖章） 年 月 日
乙方：（盖章） 年 月 日

下篇   通用部分

第一章  投标须知

（一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告。

1.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）被责令停业的； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）财产被接管或冻结的； 

（10）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。
1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前三日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开），但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足3天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文(语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容
9.1 投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成，各部分内容详见本招标文件下篇第三章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式    

10.1投标人须分别编制资信标、技术标、商务标。纸质投标的项目，投标文件正本、副本分别打印封装，投标文件电子版U盘单独封装。 

10.2投标文件包括本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。

11.投标报价    

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2本招标文件项下的合同承包方式采用总价包干形式（但暂列金除外），投标人应按招标文件给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的单价、总价，电梯安装（含吊装、厂家须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，中标人发货前需与土建施工单位配合进行井道尺寸交接、确认【双方签署交接确认函】，中标人承担井道尺寸交接确认后全部安装调整费用，安装调整合格标准以招标人验收合格通知为准，结算时，该部分费用不予考虑、调试、相关部门检测验收合格准许运行等的所有费用，以及电梯安装中需要的与土建方的配合费（按安装费的3%计取，设备费不计），本工程为交钥匙工程。其投标设备总价应含：成套的设备费、备品备件费、各种税费、检测费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费和仓储费等产品交付招标人使用前的一切费用。在报价内所能提供的备品备件列表注明。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

11.3 投标报价还应考虑招标文件所确定招标范围内的材料或设备费、加工制作费、运输费等价格体现，以及所包含价格可能发生的价格上涨风险费用（供货期内）。

11.4 投标人的报价应包含相应的所有税费，投标人应充分了解政府对相关税费的规定。

11.5 投标报价的编制要求:投标人根据招标工程量清单要求，分别报综合单价和总价。

11.6 中标后的投标综合单价不再调整（以合同约定为准）。

11.7 除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8 除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目， 将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.9 工程造价的确定与控制

开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价；

本工程定标后，如招标人提供的工程量清单项目或数量有误差，以实际验收数量为准。

11.10 中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.11 工程材料

材料供应方式：见前附表

材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料达到招标限额以上的，招标方应另行招标。

11.12 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

11.13 材料价格：见合同专用条款。

12.投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。 

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标人招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金
14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。
14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内退还。退还保证金的同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用将先予扣除（退还利息条款仅限以转账形式缴纳的投标保证金）。
如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标担保金将不予退还，并由招标人上报铜陵市公共资源交易中心统一上缴国库：
14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的；

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案

15.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中要求投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

15.2如果本须知前附表中要求投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书（若有）均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。
16.4投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交

17.纸质投标文件的装订、密封和标记
17.1招标文件要求提交纸质投标文件的，投标人应根据本招标文件下篇第三章“投标文件格式”的要求将纸质资信标投标文件、技术标投标文件、商务标投标文件分别密封装订并标明相应名称。

17.2纸质投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

17.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称；

17.3.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开启；

17.3.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

18.2本项目要求投标人提交非加密投标文件电子光盘（U盘），投标人须将电子光盘（U盘）密封并在封口处加盖单位公章，于投标截止时间前，在开标现场提交，未密封的光盘（U盘）不予接收。

19.迟交的投标文件

19.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

21.开标

21.1招标人按招标公告所规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或其授权委托代理人应当参加开标会议，并出示法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书和有效身份证原件，以便在开标会议上证明其身份。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。

21.3 投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。
21.4开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.4.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.4.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明。
21.4.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的质疑、异议和投诉。
21.4.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

21.3.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受： 

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

23.开标记录
招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标人的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

（六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

24.3实行线下开评标的项目：

24.3.1 依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行纸质投标文件评审，并对评标报告签字确认。 

24.3.2 项目评审过程中，若遇到需要澄清事项，评标专家将与代理机构或投标人在监督人员的见证下，通过发出书面的澄清文件要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。 

24.3.3 投标人需对投标文件信息的真实性、准确性和完整性负责。

24.4项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会将终止对投标文件做后续评审：评标委员会认定的其他情形。
25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差
27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、附录、投标总价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。
27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标报价高于最高投标限价的。

③投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的。

④投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑤法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.10技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。
27.2.1.11法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的（包括补正投标报价）以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。
28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用（合价或合计）金额累计不等于总价（合计或总计）金额时，应以各细目价格、费用（合价或合计）金额累计数为准，修正总价（合价或总计）金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

29.投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

31.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在安徽中天工程管理集团有限公司官网及铜陵市公共资源交易中心网（非进场交易项目信息公开）上以中标公告的形式通知。
34.合同协议书的签订
34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天。

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

第二章  评标办法

1.总则：为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。
2.开标评标程序
2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审顺序依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不应再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。
2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

3.投标资格评审

	序号
	评审项目
	合格标准
	证明材料
	情况说明

	1
	独立承担民事责任的能力
	具有独立法人资，联合体投标的，构成联合体的各成员均应具备独立法人资格
	有效的营业执照及证明材料（如有）
	证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章放入投标文件内

	2
	企业资质证书
	具备招标公告规定的资质
	提供有效的企业资质证书
	

	3
	诚信承诺书
	无诚信承诺书中禁止的不良信用记录，按给定格式要求填写
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件放入投标文件

	4
	竣工结算审核承诺书
	竣工结算审核承诺书，按格式要求填写。
	提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件放入投标文件

	5
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	非法定代表人的，提供授权委托书；法定代表人直接投标的，无需授权委托书
	授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字、盖章
	授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章放入投标文件

	6
	售后服务承诺书
	投标人提供售后服务承诺书，其中免费质保期不少于招标文件规定的最低年限。
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	本项目免费质保期最低为 2 年。原件放入投标文件

	7
	技术规格承诺书
	投标人承诺所提供设备的技术规格、参数均响应并满足招标文件要求，无负偏离
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件放入投标文件

	8
	其他资料
	招标公告中规定的其他要求
	有效的证明材料
	原件放入投标文件


备注：

（1）根据国家市场监督管理总局《特种设备生产和安装单位许可规则》（TSG07—2019）文件规定，因换发新证，新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》中许可项目、许可子项目、许可参数等符合本项目采购安装单位要求的，可以视为具备相应资质条件。

（2）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（3）各类资质证书、合同、验收报告、营业执照等均不要求投标人提供原件。

（4）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

（5）存在弄虚作假情形的，投标保证金不予退还，报公共资源交易监督管理部门作出相应的处理。

4..技术标评审（满分 60 分）
4.1 由评标委员会对资格审查符合要求投标人的技术标书进行综合性评审，技术标满分 60 分，具体评定分值依据见下表（取所有评委评分的算术平均值为投标人的最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入）：

	序号
	评审内容
	评审细则

	1
	体系认证

（满分6分）
	投标人或所投电梯品牌制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001（或OHSAS18001 或 ISO45001）职业健康管理体系认证，每提供一个认证证书得 2 分，满分6 分。超出认定有效期的或无上一年度复评结果的均视为无效体系认证，该项认证不得分。

注：①证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位印章放至技术标投标文件内。

	3
	制造技术实力（满分13 分）
	（1）所投电梯品牌制造商的《特种设备制造许可证》中曳引式客梯速度等级 V≥10m/s得 13 分，6m/s≤V＜10m/s 得 7 分，V＜6m/s 得 2 分。

注：①提供许可证或整梯型式试验报告或试验证书，同时提供对应速度等级的乘客电梯采购、安装业绩合同，证书和业绩合同的扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位印章放至技术标投标文件内，缺少任意一项资料的均不予计分。根据国家市场监督管理总局《特种设备生产和安装单位许可规则》（TSG07—2019）文件规定，因换发新证，新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》中许可项目、许可子项目、许可参数、整梯型式试验报告及试验证书等符合本项目投标人要求或评分要求的，可以视为具备相应资质条件或符合评分要求。

	4
	主要部件（满分 5 分）
	投标人所投产品主要部件（本处主要部件指：限速器、安全钳、缓冲器、轿厢意外移动保护装置、上行超速保护装置）均须具有试验合格的型式试验报告，每提供一个主要部件的试验合格的型式试验报告的得 1 分，满分 5 分（同一部件提供多份报告的仅计按一份计分）。

注：①提供上述主要部件型式试验合格报告扫描件（包含复印件或影印件），加盖投标单位印章放至技术标投标文件内。

	
	主要配置统一

性（满分 5 分）
	根据所投电梯曳引（拖动）系统、控制柜系统、门机系统与投标品牌的统一性进行综合评分，全部统一的得 5 分，两项统一的得 3 分，一项统一的得 1 分，不统一或未提供资料不得分。

注：①投标人自行编制所投电梯曳引（拖动）系统、控制柜系统、门机系统的品牌一览表，并加盖印章放至技术标投标文件中，否则按未提供处理。

	
	节能性（满分 6 分）
	（1）投标电梯全部型号均具有 VDI4707《电梯能效测试证书》，且证书等级为 A级的得 3 分,证书等级为 B 级的得 1 分,其他不得分；

（2）投标电梯全部型号均具有 ISO25745《电梯能效认证证书》，且证书等级为 A级的得 3 分,证书等级为 B 级的得 1 分,其他不得分；

注：①相关证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位印章放至技术标投标文件内。

	
	电梯综合评价

（满分 6 分）
	（1）根据所投电梯技术先进性（主要指：整梯系统、称重装置、安全装置、电子技术、功能等）进行综合评分，评价优秀的得 6（含）-4（含）分，评价良好的得 4（不含）-2（含）分，评价一般及其他的得 2（不含）-0（含）分，可提供相关证明材料。

注：本评审项为评标委员会主观评审项，评审分数不予公布，取所有评委评分的平均值作为投标人的该项得分。

	5
	安装及售后方

案（满分 8 分）
	1、评标委员会对投标人编制的安装方案（方案的主要内容包括劳动力、主要设备材料、安装所需机具及检测器具需求计划；资源配备计划、进度计划、工艺标准以及管线槽敷设、设备安装、设备及系统调试、系统试运行、工程检验方法等内容）进行综合评分，评价优者（安装方案详细、针对性强、可行性高）得 4（含）-3（含）分，良者（安装方案较为详细、针对性较强、可行性较高）得 3（不含）-1（含）分，一般及其他者得 1（不含）-0（含）分。

2、评标委员会对投标人编制的售后服务方案（主要包括电梯售后维修、保养方案、售后服务方式、售后服务响应、售后服务内容、售后服务人员内容、备品备件情况说明以及备品备件的价格、快速响应服务方案以及突发事件的处理等措施等内容）进行综合评分，评价优者（售后服务方案详细、针对性强、可行性高）得 4（含）-3（含）分，良者（安装方案较为详细、针对性较强、可行性较高）得 3（不含）-1（含）分，一般及其他者得 1（不含）-0（含）分。

注：①本评审项为评标委员会主观评审项，评审分数不予公布，取所有评委评分的平均值作为投标人的本项得分。 

②投标人自行编制安装及售后方案，并上传至技术标投标文件中，无方案的不得分。

	6
	售后期限

（满分 6 分）
	免费质保期及免费维保期承诺 2 年及以下的不得分，每增加 1 年得 1.5 分，最多得 6 分。增加延长的实际不满一年的不计分。如承诺质保 3.5 年，扣除基本质保 2 年，剩下的按照增加 1 年质保期，得 1.5 分。

注：提供承诺函原件扫描件加盖投标单位印章放入文件中，否则不得分。

	7
	售后服务机构

（满分5 分）
	所投品牌电梯制造商或投标人承诺设立“维保机构”的得5 分。

注：①须提供承诺函：承诺已经或中标后 30 日历天内在我市市场监督管理局备案（如已在我市市场监督管理局备案的，也须提供承诺函），并将加盖投标单位印章的材料的扫描件上传至投标文件内，未提供不予计分。 

②“维保机构”指：所投品牌电梯制造商或投标人。所投品牌电梯制造商或投标人若承诺委托的第三方单位作为“维保机构”的，本项不得分。

	8
	备注说明
	（1）投标人未将满足上述评审要求的相关材料扫描件上传至技术标投标文件中的不予计分；

（2）投标企业相关荣誉称号、获奖，仅限以投标单位名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩和相关荣誉称号、获奖；投标工程业绩仅限以投标单位名称或投标电梯品牌制造商名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩；

（3）若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩和荣誉称号、获奖评审时，应提供投标企业注册所在地工商行政管理部门出具的有效证明文件；

（4）本招标文件中对业绩规模及标准（类型）等进行了限制，未按要求提供或提供证明材料不符合规定的均视为无效证明材料。

（5）本项目免费质保期最低为两年，投标单位在此基础上自行承诺；免费质保期低于两年的，技术标评审将不予通过，技术标评审未通过的投标文件将不得进入商务标的评审。

（5）技术标满分 60分，经评标委员会评审后，将投标人技术标得分按由高到低的顺序进行排序，对技术标评审得分排序前八名的投标人商务标书进行评审（不足八名则全部进入商务标评审），投标人的技术标得分排序在前八名以外的投标文件不进入商务标评审，其投标报价不参与下述商务标计算。（如第八名有两家或两家以上技术标得分并列的，则全部进入商务标计算，列表举例如下）

序号

技术标得分

排名

是否进入商务标评审

1
54
第一
是
2
53.5
第二
是

3
53.5
第二
是

4
53
第四
是

5
52.5
第五
是

6
52
第六
是

7
51.5
第七
是

8
51
第八
是

9
51
第八
是

10
50
第十
否
11
50
第十
否



5.商务部分评审（满分40分）
5.1商务标初步评审
5.1.1对通过投标资格初步评审、技术标评审的全部商务标书进行符合性检查。

5.1.2符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，同时该投标人投标报价不进入5.2投标报价评审计算： 

①投标人投标报价超过最高投标限价的。

②投标文件报价表中填报的的名称、数量或计量单位与招标人提供的不一致以致影响评标结果的。
③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

④有关法律、法规规定的其它废标条件。

5.2投标报价评审方法：

①本次招标设招标控制价 A 值，通过资格评审、技术标评审、商务标符合性评审的投标人数量为 M，投标报价算术平均值为 b，评标基准值为 B.

②投标报价算术平均值 b 计算：M 家数中的所有有效投标报价取算术平均值为 b 值。

③评标基准值 B 计算：以算术平均值 b 为评标基准值 B。

④商务标投标报价得分：投标人投标报价 C 值等于评标基准值 B 的，得满分40分。C 值每高于B值 1%的，扣0.4 分，扣完为止。C 值每低于B 值1%的，扣 0.2 分，扣完为止。不足1%的，按直线插入法进行计算。得分计算结果最多精确到小数点后两位，第三位四舍五入。
6.投标人总得分=技术标得分+商务标得分（以下所有涉及计算过程和计算结果均小数点后保留两位小数，第三位四舍五入），并按总得分由高到低进行排序。若出现两家（及两家以上）投标人的总得分相同时，低价者优先；若报价也相同时，由代理机构现场抽签确定排序。
7.企业信用评审

7.1投标人不良行为记录

评标委员会现场查询投标人不良行为记录，具体查询铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”，不良行为记录符合招标公告规定情形之一的，信用评审不合格。总得分排名前 3 名的投标人因不良行为记录查询被否决的，如有合格的投标人可递补，按照总得分排名顺序递补并查询其是否为不良行为记录；没有合格的投标人可递补的，以实际通过的家数为准，评审继续进行（下同）。
7.2失信被执行人

对投标人，评标委员会现场查询其是否为失信被执行人（查询信用中国网站或中国执行信息公开网），查询结果显示投标人在网站有失信被执行人记录的，信用评审不合格。

7.3行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。现场不需查询，评审时以投标人的诚信承诺函为准。

7.4限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚
投标人“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。现场不需查询，评审时以投标人的诚信承诺函为准。

7.5住建部门“黑名单”
评委现场查询市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

7.6拖欠农民工工资“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“失信名单”，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）的查询结果为准，具体查询该网站守信失信名单下失信名单中的人力资源和社会保障部门发布的信息，被列入“失信名单”的信用评审不合格。

7.7联合体投标及其他情形的处理

7.7.1联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单、拖欠农民工失信名单的，视为联合体存在相关情形。

7.7.2开标当天如因网络或设备的原因无法查询上述信用信息的，由招标代理机构或招标人在中标候选人公示结束之日对中标候选人进行查询。

7.7.3因企业信用评审导致合格的投标人不足3家的，不影响本次招标的有效性。

7.7.4上述信用查询，也可通过点击铜陵市公管局网站的“信用管理 > 企业信用库 > 联合惩戒信息”跳转至相关网站。 

7.8查询档案的保存

以上信用情况（投标人不良行为记录、失信被执行人、住建部门“黑名单”、拖欠农民工工资“失信名单”），投标人需打印相应网站查询截图放入商务标投标文件中。评标现场的查询记录需经评标委员会签字确认，招标代理机构应将其作为评标资料存档。评标现场如因网络或设备原因无法查询的，也应予以记录。

8.推荐中标候选人

按照本章综合评估法规定的方法计算投标人总得分后，评标委员会按照总得分由高到低的顺序进行排序，推荐有排序的1名中标候选人，无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

如本项目有业绩要求，评标委员会应在评标报告中载明经评审认可的中标候选人业绩情况，代理机构将评标报告中载明的经评审认定的业绩按照《铜陵市公共资源交易项目业绩信息公开办法》（铜公管〔2019〕150号）规定的表格予以公示。

当拟推荐的中标候选人报价不符合安徽省住建厅（建市函〔2022〕453 号）的规定，存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在 30 分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

第三章  投标文件格式

一、资信标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                                     

投标文件内容：    
      投标文件资信标

                   
投 标 人：                （盖公章）                           

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）                     
日  期：       年      月     日

目   录

（1）法定代表人身份证明书

（2）授权委托书

（3）法人营业执照

（4）企业资质证书

（5）企业安装资质证书

（6）制造商授权书（代理商投标）

（7）投标保证金转账记录（或非转账形式的保证金材料）

（8）诚信承诺书

（9）投标人认为需要提交的其他资料
（一）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

手机号码：

特此证明。

                          投标人：（盖公章） 
日  期：      年     月     日
法定代表人身份证扫描件（复印件）
（二）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）       的   （姓名） 为我公司的合法代理人，就           （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    ，手机号码：                      

投  标  人：      （盖章） 
法定代表人： （签字或盖章） 
                                授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

授权委托人身份证扫描件（复印件）
（三）法人营业执照

（四）企业资质证书
（五）企业安装资质证书

（六）制造商授权书（代理商投标须提供） 

（七）投标保证金转账记录（或非转账形式的保证金材料）

（八）诚信承诺书

致招标人：                      
我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。

九、自投标截止之日计算，我公司近 3 年内无行贿犯罪记录、我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

           投标人：   （盖章） 
法定代表人：      （签字或盖章） 
                                                          年     月     日

（九）投标人认为需要提交的其他资料

二、技术标
                                招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                             

投标文件内容：    
      投标文件技术标

           
投 标 人：                                   （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章） 
日  期：       年      月     日
目  录

（1）投标设备品牌响应一览表
（2）维保及售后服务承诺函

（3）免费质保期承诺函

（4）安装单位承诺函
（5）投标货物基本参数表

（6）主要部件产地、厂家表

（7）备品备件及易损件明细清单

（8）技术规格配置对照表

（9）企业业绩情况一览表

（10）企业业绩证明材料

（11）招标文件要求的其他资料

（12）投标人认为需要提交的其它资料

（13）投标人可按本招标文件“定标办法”中所列定标因素所需的相关材料附后
投标设备品牌响应一览表

	序号
	投标设备
	招标推荐品牌
	投标响应品牌

	1
	
	电梯推荐品牌：奥的斯(OTIS)、东芝电梯(Toshiba)、蒂升（TKE）、富士达(Fujitec)、日立电梯(HITACH6987)、上海三菱、通力(KONE)、迅达(Schindler)。
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	备注说明
	投标人可以选用上述招标推荐品牌其中之一，也可以选择相当于或优于招标推荐品牌的其他品牌。


投标人名称：             （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章） 
　　　　　　　　　　　　　（委托代理人联系电话：                ）

                                             年          月           日

维保及售后服务承诺函

售后服务承诺书包括：质保期限，质保期内、质保期外服务措施，响应时间，配件供应价格清单等。

（1）投标人售后服务承诺（承诺内容详见招标文件投标人须知要求，必须全部满足）； 

（2）售后服务联系表。

	序号
	售后服务单位名称
	联系人
	技术职称
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：                （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章） 
投标日期:       年      月     日

免费质保期承诺函

致：    （招标人名称）    
      （投标单位名称）      承诺，若我单位中标，我单位承诺，我单位在本工程所投主要设备免费质保期        月（免费质保期最低要求为 24 个月）。若在后期实施中未达到承诺期限，则自愿扣除质保金。

其他补充说明：      {投标人补充说明事项}     

特此承诺。

投 标 人：                               （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
投标日期:       年      月     日

安装单位承诺函

致：    （招标人名称）    
      （投标单位名称）      承诺，若我单位中标，我单位承诺本项目电梯安装单位为                        （安装单位名称），并承诺该安装单位与项目现场实际施工的安装单位一致，否则我公司愿接受招标人（发包人）的一切惩罚，并承担全部责任。
特此承诺。

投 标 人：                             （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 
投标日期:       年      月     日

投标货物基本参数表

	序号
	层站数
	数量
	提升速度
	最大载重
	开门方式
	井道尺寸
	轿厢净尺寸
	电梯类型
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格由投标人依据所投货物基本参数进行填写，表格不够可按同格式续接。

投 标 人：                             （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 
投标日期:       年      月     日

主要部件产地、厂家表

	主要部件名称
	内部元件名称
	产地
	厂家

	控制系统
	控制柜
	
	

	
	*微机系统控制板
	
	

	
	*变频器
	
	

	
	主接触器
	
	

	
	开门、抱闸、接触继电器
	
	

	曳引机
	*无齿永磁同步电机
	
	

	
	编码器
	
	

	
	钢丝绳
	
	

	门机系统
	*门机
	
	

	
	继电器、二次保护开关
	
	

	
	门电机
	
	

	
	门机控制系统
	
	

	主要控制与安全部件
	安全钳
	
	

	
	限速器
	
	

	
	缓冲
	
	

	
	*光幕
	
	

	
	称重开关
	
	


投 标 人：                （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章） 
  投标日期:       年      月     日

备品备件及易损件明细清单 

	序号
	名称
	规格型号
	原产地及制造商名称
	数量
	备注

	1
	门滑块
	
	
	1 套
	

	2
	状态显示灯
	
	
	1 套
	

	3
	警铃电源盒
	
	
	1 套
	

	4
	风扇
	
	
	1 套
	

	5
	光电传感器
	
	
	1 套
	

	6
	继电器
	
	
	1 套
	

	7
	变压器
	
	
	1 套
	

	8
	灯盒
	
	
	1 组
	

	9
	导靴
	
	
	1 套
	

	10
	皮带
	
	
	1 套
	

	11
	计数器
	
	
	1 套
	

	12
	锁
	
	
	1 套
	

	13
	按钮
	
	
	1 套
	

	14
	厅门三角锁
	
	
	1 套
	

	15
	应急灯
	
	
	1 个
	

	16
	锁梯钥匙开关
	
	
	1 套
	

	17
	蓄电池
	
	
	不同容量各1 组
	投标单位需

明确容量


注：1.本表中除蓄电池外，其余产品均应为投标人所投电梯品牌产品；

2.投标人可自行增加其它配件；

3.投标人的投标报价中已包含上表全部内容；

4.本项目电梯的安装、维保、维修使用的专用工具由承包人在货到现场安装时交由安装及售后服务单位，所有费用含在投标报价中，不再另外计取。

投 标 人：                             （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 
      投标日期:       年      月     日

技术规格配置对照表

	序号
	技术规格参数名称
	招标货物技术参数要求
	投标货物技术参数指标
	选择项（正偏离或符合或负偏离）

	主要技术规格

	1
	主控系统
	
	
	

	2
	门机控制系统
	
	
	

	3
	控制方式
	
	
	

	4
	驱动方式
	
	
	

	5
	电源
	
	
	

	6
	环境温度
	
	
	

	7
	光幕保护
	
	
	

	基本技术规格

	1
	设备型号
	
	
	

	2
	提升速度
	
	
	

	3
	载重量
	
	
	

	4
	功能
	
	
	

	5
	停站
	
	
	

	6
	提升高度
	
	
	


注：1. 本表内容不得删减，不得负偏离，否则按废标处理；2、投标人按格式详细说明有关产品及配置的情况；3.本表填写内容较多时投标人可按本表格式进行续接。
投 标 人：                                         （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章） 

投标日期:       年      月     日

企业业绩情况一览表

	序号
	业绩名称
	合同签订时间
	竣工日期
	合同价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


企业业绩证明材料

（投标人根据招标文件要求放入与业绩情况一览表对应的业绩证明材料）

招标文件要求的其他资料

投标人认为需要提交的其它资料

三、商务标

                                              工程施工招标
投  标  文  件

项目编号：

项目名称：                                             

投标文件内容：    
        投标文件商务标       


投 标 人：                                  （盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章） 
日  期：       年      月     日

投 标 函

致：   （招标人名称）   

1.根据你方招标工程项目编号为  （项目编号）  的  （招标工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为    /    ，其项目经理资质为    /     。   

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期（施工项目填写工期）或服务期（服务项目填写总服务期）和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。
5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币         元作为投标保证金。 

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政监管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：             （补充说明事项）         
投 标 人：      名称   （盖章）   



单位地址：
                                                                                                                   

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   

邮政编码：
                 
电话：

              传真：                                        

开户银行名称：


    


开户银行账号：


    
  
     
日期：       年      月      日

附  录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容

	1
	履约保证金
	/
	按合同价款的    %

	2
	施工准备时间
	/
	签订合同后    天内

	3
	误期违约金额
	/
	详见合同专用条款“第 / 条”内容

	4
	误期赔偿费
	/
	/

	5
	提前工期奖
	/
	详见合同专用条款“第 / 条”内容

	6
	施工（服务）总工期
	/
	          日历天

	7
	质量标准
	/
	合格（合格标准是指：确保通过相关部门检测验收合格准许运行）

	8
	投标总价
	/
	按商务标中报价

	9
	工程质量违约金
	/
	按结算价款的  /  %

	10
	预付款金额
	/
	详见招标文件

	11
	进度款付款时间
	/
	签发月付款凭证后  /  天内

	12
	竣工结算款付款时间
	/
	签发竣工结算付款凭证后  /  天内

	13
	总包服务费
	/
	由招标人直接支付给总包单位。


投 标 人：      名称   （盖章）   



法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   

日    期：       年      月      日

投 标 总 价
工程名称：                                                 . 

投标总价（大写）：                                         .    

投标总价（小写）：                                         .
投 标 人：                                         （单位盖章） 

法定代表人或其授权代理人：                         （签字或盖章） 

编制人：                                           

编制时间：             年          月            日
(三) 投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
投标报价表（格式）
	序号
	楼号
	电梯编号
	规格参数
	数量（台）
	设备价格
	安装价格
	其他费用
	设备价格小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	   暂列金额
	投标人必须将该费用列入投标报价中，不得修改。
	1项
	

	N+1
	投标总报价
	小写：￥                                                    元

大写：人民币                                                元

	N+2
	备注说明
	1、本次报价必须以人民币的形式表示。

2、投标人的投标价应包含但不限于:

①电梯设备(含备品备件)及安装费；

②井道尺寸交接确认后全部安装调整费用、基坑缓冲器砼墩及爬梯、预留孔洞、召唤盒开孔修复费用、土建配合费、安装调试验收程序等费用；

③施工用电、垂直运输等；

④电梯不锈钢门套材料及施工安装等所需的一切费用；

⑤电源开关所用的电缆、钢套管的一切材料及安装等所发生的一切费用；

⑥供货、包装运输费(材料运至交货地点的装、运、保险、卸车等一切费用)、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、维保（含电梯年检费）、售后服务、各项措施费用以及风险费用、管理费、各类税费、利润等所需的一切费用；

⑦设备涉及的专利费用；

⑧须考虑五方对讲、节能、孔洞封堵等一切费用。


投 标 人：      名称   （盖章）   



法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   

日期：       年      月      日

投标人认为投标报价需要的其他材料

附件 1： 

市监特设〔2019〕32 号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），有关单位：

根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019 第 3 号）、《市场监管总局关于发布〈特种设备生产和充装单位许可规则〉的公告》（2019 年第 22 号），《特种设备生产单位许可目录》《特种设备作业人员资格认定分类与项目》《特种设备检验检测人员资格认定项目》《特种设备生产和充装单位许可规则》等许可要求（以下称新许可要求）将于 2019 年 6 月 1 日起实施。经市场监管总局同意，现就有关事项提出以下意见。

一、关于新旧生产许可实施的过渡 

1.生产单位许可。2019 年 5 月 31 日前（含 5 月 31 日，下同）发放的特种设备生产和充装单位许可证书继续在原许可范围和有效期内有效，许可到期前按新许可要求进行换证。

2.已经受理的许可事项。2019 年 5 月 31 日前已经完成现场鉴定评审（包括完成评审工作尚未出具报告或已在整改中）的许可事项（包括取证、换证、增项、变更下同），6月 1 日后应当按新许可要求进行许可，对于受理项目符合《新旧生产单位许可项目对应表》（见附件 1）中规定的原许可级别项目，可按表中新许可级别项目进行发证，否则发证机关应当根据具体情况对许可范围进行限制。对发证机关发生变动的许可项目，原受理机关应当将评审报告和许可建议结论书面通知变动后的许可实施机关，并通知申请单位向变动后的许可实施机关按新的许可要求补交申请。

对已经受理但未开展现场鉴定评审的且 2019 年 6 月 1 日后按规定仍由原许可实施机关实施的许可项目，应当按新许可要求进行评审和发证，发证要求同上。许可实施机关发生变化的，申请单位应当向变动后的许可实施机关重新申请，原许可程序终止。

3.未受理的许可事项。对 2019 年 5 月 31 日前已经递交申请但未受理的许可事项，在 6 月 1 日后申请单位应当按新许可要求重新申请。其中，符合附件 1 规定项目的持证单位，可按换证申请，否则应当按新取证（或增项）申请。

4.2019 年 6 月 1 日后的申请。6 月 1 日起，所有许可的申请、受理及许可证书的发放均应当按新许可要求执行。换证时如改换比原许可级别参数高的或许可范围变宽的，应当按新取证（或增项）进行申请。同一单位申请不同产品类别（或不同环节）的许可，应当分别向对应的许可实施机关提出申请。申请不同许可机关实施的锅炉、固定式压力容器、管子和阀门、安全阀和紧急切断阀、电梯和起重机械(桥式、门式、流动式、门座式)制造许可项目中的多个子项目时，可一并向层级高的许可实施机关提出申请。

5.许可变更。原许可有效期内的同一产品类别、同一许可项目需增项的（含 2019 年

6 月 1 日后申请和 6 月 1 日前未完成鉴定评审的），应当按新许可要求办理，原许可证应当一并换证。其中如有总局实施的，符合上款要求的申请单位应当向总局一并提出申请；对原由总局实施、按新许可要求由省级市场监管部门实施的许可项目，申请单位应当向省级市场监管部门提交增项与换证申请，并在取得证书后向总局提出注销有效期内的原证书。

对超大型起重机械、特殊类型电梯整机型式试验备案以及单位许可证中没有涵盖新的产品品种，且已经通过型式试验的，生产单位可将原许可证（包括备案证书）和型式试验资料一并向许可实施机关提出变更申请。许可实施机关依据新旧许可目录对应关系，对原许可证书进行变更。

6. 压力容器设计许可。2019 年 6 月 1 日后，压力容器制造单位提交制造许可取证（换证、增项）申请时，应当在申请书中明确是否设计压力容器。对不从事压力容器设计和仅设计本单位压力容器产品的制造单位，制造评审时鉴定评审机构应当对申请单位设计能力进行确认或评审，满足新许可规则要求的，颁发制造许可证书；具备所制造产品设计能力的，制造证书上无需注明；不具备所制造产品设计能力的，制造证书上注明“设计外委”；不完全具备所制造产品设计能力的，制造证书上按产品注明限制范围。制造单位的设计能力审查在制造许可取证（换证、增项）时进行，不单独按增项受理。

2019 年 6 月 1 日后取证（换证、增项）的压力容器设计单位或需要对外提供压力容器设计服务的制造单位，应当单独向总局提出压力容器设计许可申请。单独申请设计许可证的压力容器制造单位等同于设计单位，与其制造许可证书项目无关，在其取得的制造证书上注明“设计许可单独取证”。

具备压力容器设计能力或单独取得压力容器设计许可证的压力容器制造单位，可以设计与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道（易燃易爆有毒介质除外）。

对目前同时持有设计许可证和制造许可证但有效期不同的制造单位，如果仅设计本单位制造的压力容器，制造单位可向原发证机关申请将其设计许可证有效期变更为与制造许可证有效期一致。

7.超大型中低压容器现场制造许可。2019 年 6 月 1 日后，A3 级压力容器制造单位可以现场制造分片式超大型中低压容器（以下简称超大型容器）；其他现场制造超大型容器的单位，除具备 A2 级或 D 级压力容器制造资质外，还应当同时具备 A3 级压力容器制造的资源条件。2019 年 5 月 31 日前已有现场制造业绩的单位，换证时在证书上注明含现场制造。其他需要进行现场制造的单位，应当在首次现场制造时，由制造地监检机构确认其具备 A3 级压力容器制造的资源条件后出具报告，发证机关在证书上注明含现场制造。

二、关于自我声明承诺换证 

8.允许申请自我声明承诺换证的要求。按新许可要求进行换证时，符合附件 1 的项目,生产单位可申请自我声明承诺换证。在本许可周期内受到特种设备相关行政处罚，产品在本许可周期内发生特种设备事故或正在接受特种设备事故调查处理，监督抽查中发现问题被发证机关通报批评和需要进行整改，被举报或投诉正在接受调查，以及有逃避制造安装过程监督检验行为的或与许可范围相适应的生产业绩数量不满足要求的生产单位，不允许申请自我声明承诺换证。

9.自我声明承诺换证的自评要求。自我声明承诺换证的单位应当对许可条件的规定要求进行自评，自评符合许可要求并进行自我承诺的，方可申请。总局负责实施许可项目的自评具体要求可在总局特种设备行政许可网页下载，省级市场监管部门可参考制订本级负责实施许可项目的自评要求。

三、关于特种设备作业人员和无损检测人员资格认定 

10.作业人员资格许可工作过渡期。根据《特种设备作业人员资格认定分类与项目》（以下简称《分类与项目》）调整和新版特种设备作业人员证的印制需要，设定 2019 年6月 1 日至 2019 年 12 月 31 日为过渡期。过渡期内，发证机关应当按照《分类与项目》颁发新版证书；暂不具备颁发新版证书条件的，发证机关可在 2019 年 12 月 31 日前按照《分类与项目》继续颁发旧版证书（即旧证书、新内容）。自 2020 年 1 月 1 日起，全部颁发新版证书。特种设备作业人员证书有效期按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定执行。

对 2019 年 6 月 1 日前已受理尚未发证且申请作业项目资格许可已取消的，发证机关应当告知申请人因作业项目取消，不再发放证书。自 2019 年 6 月 1 日起，对已取消的作业项目不再复审，证书遗失、损毁的不再补发。特种设备使用单位应当按照《特种设备安全法》第十三条的规定，对取消作业项目资格许可的作业人员进行必要的安全教育和技能培训。

11.作业人员新旧版证书转换。旧版证书在有效期内仍然有效，复审时应当更换新版证书。发证机关依据《分类与项目》并参照《特种设备作业人员证书换发对应表》（见附件 2）进行转换并颁发证书，对《分类与项目》中取消的作业项目不再换发证书。

12.已受理的无损检测人员考核发证。2019 年 6 月 1 日前，总局已经受理的无损检测人员 I 级、II 级（RT、UT、MT、PT）的资格申请，由总局负责完成其考核发证工作。

13.考试机构和题库。发证机关应当将所确定的考试机构相关信息向社会公开发布，方便申请人参加考试。省级市场监管部门负责依据作业人员考试大纲，组织考试题库建设或者采用全国统一考试题库，并于 2019 年 12 月 31 日前启用新题库。

14.发证信息上传。各省级市场监管部门应当负责将实施许可的特种设备作业人员和无损检测人员相关信息及时上传总局“特种设备人员数据库”，并在“全国特种设备公示信息查询平台”（www.cnse.gov.cn）同步公示，供公众查询。

四、其他 

15.无需许可的事项。对于按新许可要求无需进行许可且已经受理并未发放证书的项目，发证机关应当终止许可程序，并告知申请者不再纳入许可范围，提醒其加强管理。2019年 6 月 1 日后车用气瓶安装无需许可，车用气瓶安装监督检验机构应当按照《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者当地政府及公安交通管理部门的有关规定和特种设备安全技术规范要求继续实施监督检验，使用登记机关应当对监督检验合格的车用气瓶办理使用登记。

16.压力容器压力管道设计审核人员考试。鉴定评审机构开展压力容器压力管道设计条件和能力评审时，应当统一使用考试平台对被评审单位的设计审批人员进行现场考试，合格分数为 70 分。对已持有压力容器压力管道设计审批人员证的人员，继续按《质检总局办公厅关于承压特种设备安全监察工作有关问题意见的通知》（质检办特函〔2017〕1336号）执行。

17.压力管道元件型式试验。在《特种设备型式试验机构核准规则》修订前，压力管道元件中的有色金属管、球墨铸铁管、金属与金属复合管，金属与金属复合管件，阻火器，其他非金属材料管与管件、非金属与非金属复合管、非金属与非金属复合管件、其他非金属阀门，分别由取得 DGX（压力管道用钢管）、DYX（有缝管件、无缝管件）、DYX（阻火器）、DJX（压力管道用非金属管与管件）型式试验资格的特种设备检验检测机构按照相关安全技术规范和标准进行型式试验。

18.A 级锅炉部件。原持有膜式水冷壁项目的单位可以制造各类膜片式的受热面。《特种设备生产单位许可目录》已把 A 级锅炉部件许可范围中的膜式水冷壁调整为膜式壁。

19.机电类特种设备及其部件和安全保护装置。机电类特种设备，以及电梯、起重机、客运索道部件和安全保护装置等，不再进行型式试验备案，相关型式试验报告和型式试验证书上传特种设备型式试验公示平台（http://xssy.cpase.org.cn:8080/eqptest/）进行公示，生产单位应当按照型式试验报告和型式试验证书确定的范围开展相应的生产活动。

20. 客运索道制造许可实施。客运架空索道、客运缆车制造许可过渡期 1 年，2020年 6 月 1 日起，从事客运架空索道、客运缆车制造的单位应当按新许可要求取得制造许可。

对申请单位具有近 5 年内客运架空索道、客运缆车相应项目承建业绩，在 2020 年 1 月 1 日完成许可现场鉴定评审的，查验相应项目，对试制造样机不做要求。

21.无动力类大型游乐设施制造许可。2019 年 5 月 31 日前已经按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅〔2003〕174 号）通过产品型式试验方式取得无动力类大型游乐设施制造许可的，原制造许可证于 2020 年 6 月 1 日失效。相关单位应当于2020 年 6 月 1 日前按照新许可要求通过鉴定评审后取得相应许可证，方可继续从事相应制造活动。

附件：《新旧生产单位许可项目对应表》

《特种设备作业人员证书换发对应表》

                                                     市场监管总局办公厅

                                                     2019 年 5 月 27 日
新旧生产单位许可项目对应表

	许可种类
	原许可级别
	新许可级别

	电梯制造
	曳引驱动乘客电梯A
	曳引驱动乘客电梯

(含消防员电梯)A1、A2

	
	曳引驱动乘客电梯B、C
	曳引驱动乘客电梯

(含消防员电梯)B

	
	曳引驱动载货电梯B、C
	曳引驱动载货电梯和

强制驱动载货电梯

(含防爆电梯中的载货电梯)

	
	强制驱动载货电梯B、C
	

	
	自动扶梯B、C
	自动扶梯与自动人行道

	
	自动人行道B、C
	

	
	液压乘客电梯B、C
	液压驱动电梯

	
	液压载货电梯B、C
	

	
	杂物电梯C
	杂物电梯

(含防爆电梯中的杂物电梯)

	电梯安装
	A级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	A级改造
	

	
	A级维修
	

	
	B、C级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	B、C级改造
	

	
	B、C级维修
	


注：

1.取得电梯中自动扶梯、自动人行道制造许可和大型游乐设施中水上游乐设施、无动力游乐设施制造许可的，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

2.取得 A 级乘客电梯制造许可和 A 级安装、改造、维修许可的，换取 A1 级证书时，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

附件2
特种设备作业人员证书换发对应表

	种类
	原作业人员项目与代号 
	新作业人员项目与代号
	说明

	
	作业项目
	项目代号
	作业项目
	项目代号
	

	特种设备相关管理
	特种设备安全管理负责人
	A1
	特种设备

安全管理
	A
	直接换发

	
	特种设备质量管理负责人
	A2
	
	
	

	
	锅炉压力容器压力管道

安全管理
	A3
	
	
	

	
	电梯安全管理
	A4
	
	
	

	
	起重机械安全管理
	A5
	
	
	

	
	客运索道安全管理
	A6
	
	
	

	
	大型游乐设施安全管理
	A7
	
	
	

	
	场（厂）内专用机动车辆安全管理
	A8
	
	
	

	电梯作业
	电梯机械安装维修
	T1
	电梯修理
	T
	直接换发

	
	电梯电气安装维修
	T2
	
	
	

	
	电梯司机
	T3
	取消

	起重机械作业
	起重机械机械安装维修
	Q1
	取消

	
	起重机械电气安装维修
	Q2
	

	
	起重机械指挥
	Q3
	起重机指挥
	Q1
	直接换发

	
	桥门式起重机司机
	Q4
	起重机司机
	Q2
	直接换发，依据原持证项目根据新版《特种设备作业人员资格认定分类与项目》的规定标注限制范围。

	
	塔式起重机司机
	Q5
	
	
	

	
	门座式起重机司机
	Q6
	
	
	

	
	缆索式起重机司机
	Q7
	
	
	

	
	流动式起重机司机
	Q8
	
	
	

	
	升降机司机
	Q9
	
	
	

	
	机械式停车设备司机
	Q10
	取消

	场（厂）内专用机动车辆作业
	车辆维修
	N1
	取消

	
	叉车司机
	N2
	叉车司机
	N1
	直接换发

	
	搬运车牵引车推顶车司机
	N3
	取消

	
	内燃观光车司机
	N4
	观光车和观光列车司机
	N2
	直接换发

	
	蓄电池观光车司机
	N5
	
	
	

	特种设备焊接作业
	按照《特种设备焊接操作人员考核细则》执行


《特种设备生产单位许可目录》

	许可类别
	项目
	由总局实施的子项目
	总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目
	备注

	制造

单位

许可
	电梯制造（含安装、修理、改造）
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）（A1、A2）
	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。

	安装

改造

修理

单位

许可
	电梯安装（含修理）
	无
	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1、A2、B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。


电梯许可参数级别

	设备类别
	许可参数级别
	备注

	
	A1
	A2
	B
	

	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）
	额定速度＞6.0m/s
	2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s
	额定速度≤2.5m/s
	A1级覆盖A2 和B级，A2级覆盖B级

	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）
	不分级

	自动扶梯与自动人行道
	不分级

	液压驱动电梯
	不分级

	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	不分级



